## ceník 2026_7
Ceník platný od 1. července 2026
Obj. číslo | Typ | Popis | Cena v Kč bez DPH | Energ. třída | Recyklační příspěvek v Kč bez DPH | EAN | Materiálová skupina | Bonusová skupina
ELEKTRICKÝ OHŘEV VODY
ELEKTRICKÉ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY
233990 | PER 18/21/24 | plně elektronicky regulovaný ohřívač, 18/21/24 kW, 400 V | 12060 | A | 12.9 | 4017212339909 | FC | HW
236743 | DHB-E 11/13 LCD | elektronicky regulovaný ohřívač, 11/13 kW, 400 V | 15870 | A | 12.9 | 4017212367438 | FC | HW
236744 | DHB-E 18 LCD 25 A | elektronicky regulovaný ohřívač, 18 kW, 400 V | 15870 | A | 12.9 | 4017212367445 | FC | HW
236745 | DHB-E 18/21/24 LCD | elektronicky regulovaný ohřívač, 18/21/24 kW, 400 V | 15870 | A | 12.9 | 4017212367452 | FC | HW
236746 | DHB-E 27 LCD | elektronicky regulovaný ohřívač, 27 kW, 400 V | 15870 | A | 12.9 | 4017212367469 | FC | HW
233991 | PEO 18/21/24 | elektronicky regulovaný ohřívač, 18/21/24 kW, 400 V | 9580 | A | 12.9 | 4017212339916 | FC | HW
204208 | HDB-E 11/13 Trend | elektronicky řízený ohřívač, 11/13 kW, 400 V | 8880 | A | 12.9 | 4017212042083 | FC | HW
207040 | HDB-E 18 Trend 25A | elektronicky řízený ohřívač, 18 kW, 400 V | 8880 | A | 12.9 | 4017212070406 | FC | HW
204209 | HDB-E 18/21/24 Trend | elektronicky řízený ohřívač, 18/21/24 kW, 400 V | 8880 | A | 12.9 | 4017212042090 | FC | HW
204210 | HDB-E 27 Trend | elektronicky řízený ohřívač, 27 kW, 400 V | 8880 | A | 12.9 | 4017212042106 | FC | HW
230770 | DCE 11/13 | elektronicky řízený ohřívač, 11/13,5 kW, 400 V | 8550 | A | 12.9 | 4017212307700 | FC | HW
232792 | DCE 11/13 H | elektronicky řízený ohřívač, 11/13,5 kW, 400 V | 8550 | A | 12.9 | 4017212327920 | FC | HW
200134 | EIL 3 Premium | malý elektronicky řízený ohřívač, 3,5 kW, 230 V | 5360 | A | 12.9 | 4017212001349 | FC | HW
200135 | EIL 4 Premium | malý elektronicky řízený ohřívač, 4,4 kW, 230 V | 5150 | A | 12.9 | 4017212001356 | FC | HW
200136 | EIL 6 Premium | malý elektronicky řízený ohřívač, 5,7 kW, 230 V | 5150 | A | 12.9 | 4017212001363 | FC | HW
200137 | EIL 7 Premium | malý elektronicky řízený ohřívač, 6,5 kW, 400 V | 5570 | A | 12.9 | 4017212001370 | FC | HW
200142 | EIL 3 Trend | malý beztlak.hydraul. řízený ohřívač, 3,5 kW, 230 V | 3090 | A | 12.9 | 4017212001424 | FC | HW
205971 | EIL 3 Trend + OT | beztlak.průtok ohř., 3,5 kW, 230 V s nástěnnou baterií | 4740 | A | 12.9 | 4017212059715 | FC | HW
205972 | EIL 3 Trend + UT | beztlak.průtok ohř., 3,5 kW se stoj.dvoukohout.baterií | 4950 | A | 12.9 | 4017212059722 | FC | HW
205620 | MAW | beztlak.nástěn.dvoukohout.baterie k malým průtok.ohř. | 1860 |  | x | 4017212056202 | FC | HW
205621 | MAZ | beztlak.stoj.dvoukohout.baterie k malým průtok.ohř. | 2580 |  | x | 4017212056219 | FC | HW
BEZTLAKOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY 5-15 l
201386 | ESH 5 U-N Trend | beztlak. zásobník 5 l, pod umyvadlo, 2 kW | 2990 | A | 12.9 | 4017212013861 | FC | HW
201391 | ESH 10 U-N Trend | beztlak. zásobník 10 l, pod umyvadlo, 2 kW | 3920 | A | 12.9 | 4017212013915 | FC | HW
201387 | ESH 5 U-N Trend + tap | beztlak. zásobník 5 l, pod umyvadlo, 2 kW s pák. baterií | 4850 | A | 12.9 | 4017212013878 | FC | HW
201392 | ESH 10 U-N Trend + tap | beztlak. zásobník 10 l, pod umyvadlo, 2 kW s pák. baterií | 5880 | A | 12.9 | 4017212013922 | FC | HW
201388 | ESH 5 O-N Trend | beztlak. zásobník 5 l, nad umyvadlo, 2 kW | 3400 | A | 12.9 | 4017212013885 | FC | HW
201393 | ESH 10 O-N Trend | beztlak. zásobník 10 l, nad umyvadlo, 2 kW | 4540 | A | 12.9 | 4017212013939 | FC | HW
201389 | ESH 5 O-N Trend + tap | beztlak. zásobník 5 l, nad umyvadlo, 2 kW s pák. baterií | 5260 | A | 12.9 | 4017212013892 | FC | HW
201395 | ESH 10 O-N Trend + tap | beztlak. zásobník 10 l, nad umyvadlo, 2 kW s pák. baterií | 6800 | A | 12.9 | 4017212013953 | FC | HW
BATERIE PRO BEZTLAKOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY
205616 | MAE-K | beztlaková páková baterie pro dřez | 2990 |  | x | 4017212056165 | FC | HW
205622 | MAE-W | beztlaková páková baterie pro umyvadlo | 2890 |  | x | 4017212056226 | FC | HW
205618 | MEK-K | beztlaková nástěnná páková baterie pro umyvadlo | 3510 |  | x | 4017212056189 | FC | HW
TLAKOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY 5-15 l
233747 | SHC 10 | ocel.smalt.tlak.zásobník 10 l, pod umyvadlo, 1,5 kW | 7070 | A | 12.9 | 4017212337479 | FC | HW
234337 | SHC 15 | ocel.smalt.tlak.zásobník 15 l, pod umyvadlo, 1,5 kW | 7590 | A | 12.9 | 4017212343371 | FC | HW
201397 | ESH 10 U-P Plus | ocel.smalt.zásobník 10 l, pod umyvadlo, 2 kW | 6700 | A | 12.9 | 4017212013977 | FC | HW
201398 | ESH 10 O-P Plus | ocel.smalt.zásobník 10 l, nad umyvadlo, 2 kW | 7010 | A | 12.9 | 4017212013984 | FC | HW
BEZPEČNOSTNÍ ARMATURY PRO TLAKOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY
73499 | SVMT | bezpečnostní skupina pro tlak.zásobníky pod umyvadlo | 5770 |  | x | 4017210734997 | FC | HW
70558 | Tvarovky T | T-kus pro připojení druhého vývodu (2 ks) | 930 |  | x | 4017210705584 | FC | HW
NÁSTĚNNÉ ELEKTRICKÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY 30-150 l
231251 | SHZ 30 LCD | ocel.smalt.nádrž 30 l, 1 až 6 kW, 230/400 V, elektron. regulace | 23460 | A | 86 | 4017212312513 | FC | HW
231252 | SHZ 50 LCD | ocel.smalt.nádrž 50 l, 1 až 6 kW, 230/400 V, elektron. regulace | 25030 | B | 86 | 4017212312520 | FC | HW
231253 | SHZ 80 LCD | ocel.smalt.nádrž 80 l, 1 až 6 kW, 230/400 V, elektron. regulace | 24720 | B | 86 | 4017212312537 | FC | HW
231254 | SHZ 100 LCD | ocel.smalt.nádrž 100 l, 1 až 6 kW, 230/400V, elektron. regulace | 25750 | C | 86 | 4017212312544 | FC | HW
231255 | SHZ 120 LCD | ocel.smalt.nádrž 120 l, 1 až 6 kW, 230/400V, elektron. regulace | 32680 | C | 86 | 4017212312551 | FC | HW
231256 | SHZ 150 LCD | ocel.smalt.nádrž 150 l, 1 až 6 kW, 230/400V, elektron. regulace | 35080 | C | 160 | 4017212312568 | FC | HW
NÁSTĚNNÉ ELEKTRICKÉ PRŮTOKOVÉ ZÁSOBNÍKY
73060 | SHD 100 S | ocel.smalt.nádrž 100 l, 3,5/21 kW, 400V | 43570 | C | 86 | 4017210730609 | FC | HW
BEZPEČNOSTNÍ ARMATURY PRO TLAKOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY SHZ
238958 | KV 40 | bezp.skupina s redukč.ventilem pro zásobníky 30-200 l | 3510 |  | x | 4017212389584 | FC | HW
NÁSTĚNNÉ ELEKTRICKÉ SVISLÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY 30-200 l
231150 | PSH 30 Universal EL | ocel.smalt.nádrž 30 l, 1,3/2,6 kW, vert./horiz. montáž, elektron. reg. | 13600 | B | 86 | 4017212311509 | FC | HW
231151 | PSH 50 Universal EL | ocel.smalt.nádrž 50 l, 2/3 kW, vert./horiz. montáž, elektron. reg. | 14530 | B | 86 | 4017212311516 | FC | HW
231152 | PSH 80 Universal EL | ocel.smalt.nádrž 80 l, 2/3 kW, vert./horiz. montáž, elektron. reg. | 15450 | B | 86 | 4017212311523 | FC | HW
231153 | PSH 100 Universal EL | ocel.smalt.nádrž 100 l, 2/3 kW, vert./horiz. montáž, elektron. reg. | 16380 | C | 86 | 4017212311530 | FC | HW
231649 | PSH 120 Universal EL | ocel.smalt.nádrž 120 l, 2/3 kW, vert./horiz. montáž, elektron. reg. | 17000 | C | 86 | 4017212316498 | FC | HW
231154 | PSH 150 Universal EL | ocel.smalt.nádrž 150 l, 2/3 kW, vert./horiz. montáž, elektron. reg. | 18030 | C | 160 | 4017212311547 | FC | HW
232080 | PSH 30 Trend | ocel.smalt.nádrž 30 l, 2 kW | 9070 | C | 86 | 4017212320808 | FC | HW
232081 | PSH 50 Trend | ocel.smalt.nádrž 50 l, 2 kW | 9480 | C | 86 | 4017212320815 | FC | HW
232082 | PSH 80 Trend | ocel.smalt.nádrž 80 l, 2 kW | 10200 | C | 86 | 4017212320822 | FC | HW
232083 | PSH 100 Trend | ocel.smalt.nádrž 100 l, 2 kW | 11030 | C | 86 | 4017212320839 | FC | HW
232084 | PSH 120 Trend | ocel.smalt.nádrž 120 l, 2 kW | 11640 | C | 86 | 4017212320846 | FC | HW
232085 | PSH 150 Trend | ocel.smalt.nádrž 150 l, 2 kW | 12570 | C | 86 | 4017212320853 | FC | HW
232086 | PSH 200 Trend | ocel.smalt.nádrž 200 l, 2 kW | 15250 | C | 160 | 4017212320860 | FC | HW
235960 | PSH 50 Classic | ocel.smalt.nádrž 50 l; 1,8 kW | 7730 | C | 86 | 4017212359600 | FC | HW
235961 | PSH 80 Classic | ocel.smalt.nádrž 80 l; 1,8 kW | 8450 | C | 86 | 4017212359617 | FC | HW
235962 | PSH 100 Classic | ocel.smalt.nádrž 100 l; 1,8 kW | 9270 | C | 86 | 4017212359624 | FC | HW
235963 | PSH 120 Classic | ocel.smalt.nádrž 120 l; 1,8 kW | 9790 | C | 86 | 4017212359631 | FC | HW
235964 | PSH 150 Classic | ocel.smalt.nádrž 150 l; 1,8 kW | 10820 | C | 86 | 4017212359648 | FC | HW
235965 | PSH 200 Classic | ocel.smalt.nádrž 200 l; 1,8 kW | 13290 | C | 160 | 4017212359655 | FC | HW
NÁSTĚNNÉ KOMBINOVANÉ SVISLÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY S TRUBKOVÝM VÝMĚNÍKEM
236230 | PSH 80 WE-L | ocel.smalt.nádrž 80 l, 2 kW, trubk.výměník 0,6m2, levé provedení | 13290 | B | 86 | 4017212362303 | FC | HW
236231 | PSH 80 WE-R | ocel.smalt.nádrž 80 l, 2 kW, trubk.výměník 0,6m2, pravé provedení | 13290 | B | 86 | 4017212362310 | FC | HW
236232 | PSH 120 WE-L | ocel.smalt.nádrž 120 l, 2 kW, trubk.výměník 0,6m2, levé provedení | 14420 | B | 86 | 4017212362327 | FC | HW
236233 | PSH 120 WE-R | ocel.smalt.nádrž 120 l, 2 kW, trubk.výměník 0,6m2, pravé provedení | 14420 | B | 86 | 4017212362334 | FC | HW
236234 | PSH 150 WE-L | ocel.smalt.nádrž 150 l, 2 kW, trubk.výměník 0,6m2, levé provedení | 15450 | C | 160 | 4017212362341 | FC | HW
236235 | PSH 150 WE-R | ocel.smalt.nádrž 150 l, 2 kW, trubk.výměník 0,6m2, pravé provedení | 15450 | C | 160 | 4017212362358 | FC | HW
236236 | PSH 200 WE-L | ocel.smalt.nádrž 200 l, 2 kW, trubk.výměník 0,6m2, levé provedení | 17000 | C | 160 | 4017212362365 | FC | HW
236237 | PSH 200 WE-R | ocel.smalt.nádrž 200 l, 2 kW, trubk.výměník 0,6m2, pravé provedení | 17000 | C | 160 | 4017212362372 | FC | HW
NÁSTĚNNÉ KOMBINOVANÉ LEŽATÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY S TRUBKOVÝM VÝMĚNÍKEM
236238 | PSH 80 WE-H | ocel.smalt.nádrž 80 l, 2 kW, trubk.výměník 0,6m2, levé provedení | 15250 | C | 86 | 4017212362389 | FC | HW
236239 | PSH 120 WE-H | ocel.smalt.nádrž 120 l, 2 kW, trubk.výměník 0,6m2, levé provedení | 16480 | C | 160 | 4017212362396 | FC | HW
236240 | PSH 150 WE-H | ocel.smalt.nádrž 150 l, 2 kW, trubk.výměník 0,6m2, levé provedení | 17510 | C | 160 | 4017212362402 | FC | HW
236241 | PSH 200 WE-H | ocel.smalt.nádrž 200 l, 2 kW, trubk.výměník 0,6m2, levé provedení | 19470 | C | 160 | 4017212362419 | FC | HW
TLAKOVÉ STOJATÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY 200-1000 l
182120 | SHW 200 S | ocel.smalt.nádrž 200 l, 2-6 kW, 230/400 V, s tepel.izolací | 52120 | C | 160 | 4017211821207 | FC | HW
182121 | SHW 300 S | ocel.smalt.nádrž 300 l, 2-6 kW, 230/400 V, s tepel.izolací | 57270 | C | 160 | 4017211821214 | FC | HW
182122 | SHW 400 S | ocel.smalt.nádrž 400 l, 2-6 kW, 230/400 V, s tepel.izolací | 69740 | C | 160 | 4017211821221 | FC | HW
71264 | HSTP 200 | ocel.smalt.nádrž 200 l, 2-6 kW, 230/400 V, s tepel.izolací | 44350 | C | 160 | 4017210712643 | FC | HW
71267 | HSTP 300 | ocel.smalt.nádrž 300 l, 2-6 kW, 230/400 V, s tepel.izolací | 49400 | C | 160 | 4017210712674 | FC | HW
71270 | HSTP 400 | ocel.smalt.nádrž 400 l, 2-6 kW, 230/400 V, s tepel.izolací | 60120 | C | 160 | 4017210712704 | FC | HW
3352 | SHO AC 600 6/12 | ocel.smalt.nádrž 600 l, 6/12 kW, 400 V, bez tepel.izolace | 114950 | C | 160 | 4017210033526 | FC | HW
3353 | SHO AC 1000 9/18 | ocel.smalt.nádrž 1000 l, 9/18 kW, 400 V, bez tepel.izolace | 155330 | C | 160 | 4017210033533 | FC | HW
ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁSOBNÍKŮ SB
71330 | FCR 21/60 | el.topná příruba, 6 kW, 400V, ø210 mm | 15450 |  | x | 4017210713305 | FC | HW
71332 | FCR 28/120 | el.top.příruba, 6-12/12 kW, 400V, ø280 mm | 30900 |  | x | 4017210713329 | FC | HW
71333 | FCR 28/180 | el.top.příruba, 9-18/18 kW, 400V, ø280 mm | 36050 |  | x | 4017210713336 | FC | HW
PŘÍSLUŠENSTVÍ STACIONÁRNÍCH ZÁSOBNÍKŮ
236077 | WDS 600 | tepelná izolace pro SHO AC 600 | 16980 |  | x | 4017212360774 | FC | HW
236078 | WDS 1000 | tepelná izolace pro SHO AC 1000 | 17490 |  | x | 4017212360781 | FC | HW
75115 | BGC 45 | el.topné těleso 6kW/400V se vsuvkou G1 1/2" 45 mm | 8040 |  | x | 4017210751154 | FC | HW
232030 | BGC 2/60 | el.topné těleso 6kW/400V se vsuvkou G1 1/2" 60 mm | 8140 |  | x | 4017212320303 | FC | HW
74370 | ZH 1 | bezpečnostní skupina pro stac.zásobníky do 1000 l | 4430 |  | x | 4017210743708 | FC | HW
74371 | DMV/Z1 | redukční ventil pro armaturu ZH 1 | 3350 |  | x | 4017210743715 | FC | HW
74374 | SV 3/4 6 bar | pojistný ventil 6 bar pro stacionární zásobníky | 670 |  | x | 4017210743746 | FC | HW
TEPELNÁ ČERPADLA PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY s R290
209062 | SHP-I 200 Plus |  | 78280 |  | 86 | 4017212090626 | FC | HW
209063 | SHP-I 300 Plus |  | 81370 |  | 225 | 4017212090633 | FC | HW
209064 | SHP-I 300 H Plus |  | 87550 |  | 225 | 4017212090640 | FC | HW
207269 | SHP-I 201 F Premium |  | 86520 |  | 86 | 4017212072691 | FC | HW
207270 | SHP-I 301 F Premium |  | 89610 |  | 225 | 4017212072707 | FC | HW
207271 | SHP-I 301 FH Premium |  | 94760 |  | 225 | 4017212072714 | FC | HW
234505 | AWG 160 R | tepelně izolovaná průchodka s venk.mřížkou | 4600 |  | x | 4017212345054 | FD | VE
236899 | LUS 221/301 | sada pro změnu proudění vzduchu | 1240 |  | x | 4017212368992 | FC | HW
ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ
STANDARDNÍ DYNAMICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA
200175 | SHF 2000 | akumulační kamna, topný výkon 1,50 až 2 kW, 230/400 V | 21220 |  | 57 | 4017212001752 | FB | HC
200176 | SHF 3000 | akumulační kamna, topný výkon 2,25 až 3 kW, 230/400 V | 24110 |  | 57 | 4017212001769 | FB | HC
200177 | SHF 4000 | akumulační kamna, topný výkon 3,33 až 4 kW, 230/400 V | 28120 |  | 86 | 4017212001776 | FB | HC
200178 | SHF 5000 | akumulační kamna, topný výkon 3,75 až 5 kW, 230/400 V | 30390 |  | 86 | 4017212001783 | FB | HC
200179 | SHF 6000 | akumulační kamna, topný výkon 4,50 až 6 kW, 230/400 V | 34610 |  | 86 | 4017212001790 | FB | HC
200180 | SHF 7000 | akumulační kamna, topný výkon 5,25 až 7 kW, 230/400 V | 38730 |  | 86 | 4017212001806 | FB | HC
PŘÍSLUŠENSTVÍ AKUM.KAMEN
182028 | ZWVK 1 | vario konzole pro SHF, 1 pár | 2470 |  | x | 4017211820286 | FB | HC
REGULÁTOR TEPLOTY MÍSTNOSTI
231061 | RTA-S2 | nástěnný prostorový termostat | 860 |  | 1.5 | 4017212310618 | FB | HC
PŘÍMOTOPNÉ KONVEKTORY
237830 | CON 5 Premium | nástěnný konvektor; 0,5 kW, kabel se zástrčkou | 6700 |  | 2.9 | 4017212378304 | FB | HC
237831 | CON 10 Premium | nástěnný konvektor; 1,0 kW, kabel se zástrčkou | 7110 |  | 7.4 | 4017212378311 | FB | HC
237832 | CON 15 Premium | nástěnný konvektor; 1,5 kW, kabel se zástrčkou | 7730 |  | 7.4 | 4017212378328 | FB | HC
237833 | CON 20 Premium | nástěnný konvektor; 2,0 kW, kabel se zástrčkou | 8450 |  | 7.4 | 4017212378335 | FB | HC
237834 | CON 30 Premium | nástěnný konvektor; 3,0 kW, kabel se zástrčkou | 9580 |  | 7.4 | 4017212378342 | FB | HC
200261 | CWM 500 U | nástěnný konvektor; 0,5 kW, kabel řídícím vodičem | 3230 |  | 2.9 | 4017212002612 | FB | HC
200262 | CWM 750 U | nástěnný konvektor; 0,75 kW, kabel řídícím vodičem | 3490 |  | 2.9 | 4017212002629 | FB | HC
200263 | CWM 1000 U | nástěnný konvektor; 1,0 kW, kabel řídícím vodičem | 3540 |  | 2.9 | 4017212002636 | FB | HC
200264 | CWM 1500 U | nástěnný konvektor; 1,5 kW, kabel řídícím vodičem | 4040 |  | 7.4 | 4017212002643 | FB | HC
200265 | CWM 2000 U | nástěnný konvektor; 2,0 kW, kabel řídícím vodičem | 4450 |  | 7.4 | 4017212002650 | FB | HC
200266 | CWM 2500 U | nástěnný konvektor; 2,5 kW, kabel řídícím vodičem | 5070 |  | 7.4 | 4017212002667 | FB | HC
200267 | CWM 3000 U | nástěnný konvektor; 3,0 kW, kabel řídícím vodičem | 5550 |  | 7.4 | 4017212002674 | FB | HC
PŘÍMOTOPNÉ RYCHLOOHŘÍVAČE
237835 | CK 20 Premium | přímotopný ventilátorový rychloohřívač; hliník. kryt; 2 kW | 6910 |  | 7.4 | 4017212378359 | FB | HC
236653 | CK 20 TREND LCD | přímotopný ventilátorový rychloohřívač; plast. kryt; 2 kW | 4020 |  | 2.9 | 4017212366530 | FB | HC
NÁSTĚNNÉ INFRAZÁŘIČE
229339 | IW 120 | nástěnný infrazářič; 0,4/0,8/1,2 kW | 1810 |  | 2.9 | 4017212293393 | FB | HC
OSOUŠEČE RUKOU
205632 | ULTRONIC Plus | osoušeč rukou; bílý plastový kryt; 0,72 kW; 230 V | 11330 |  | 2.9 | 4017212056325 | FB | HC
205633 | ULTRONIC Premium | osoušeč rukou; nerezový ocelový kryt; 0,72 kW; 230 V | 12980 |  | 2.9 | 4017212056332 | FB | HC
TEPELNÁ ČERPADLA
Tepelná čerpadla vzduch ¦ voda
239052 | HPA-O 4 CS Plus flex Set | set TČ s hydromodulem HM Trend | 175 210** | A++ | 86 | 4017212390528 | FA | HC
204268 | HPA-O 4 CS Plus compact Set 1.1 | set TČ s hydromodulem HSBB 180 Plus | 184 940** | A++ | 86 | 4017212042687 | FA | HC
204274 | HPA-O 4 CS Plus compact D Set 1.1 | set TČ s hydromodulem HSBC 180 Plus | 214 140** | A++ | 86 | 4017212042748 | FA | HC
239054 | HPA-O 8 CS Plus flex Set | set TČ s hydromodulem HM Trend | 200 080** | A+++ | 86 | 4017212390542 | FA | HC
204270 | HPA-O 8 CS Plus compact Set 1.1 | set TČ s hydromodulem HSBB 180 Plus | 216 300** | A+++ | 86 | 4017212042700 | FA | HC
204276 | HPA-O 8 CS Plus compact D Set 1.1 | set TČ s hydromodulem HSBC 180 Plus | 244 420** | A+++ | 86 | 4017212042762 | FA | HC
202666 | HPA-O 05.1 CS Premium | invertorové monoblokové venkovní TČ vzduch/voda | 204970 | A+++ | 225 | 4017212026663 | FA | HC
205954 | HPA-O 05.1 CS Premium flex Set | set TČ s hydromodulem HM Trend | 260590 | A+++ | 225 | 4017212059548 | FA | HC
205956 | HPA-O 05.1 CS Premium compact D Set 1 | set TČ s hydromodulem HSBC 200 | 321360 | A+++ | 225 | 4017212059562 | FA | HC
202668 | HPA-O 07.1 CS Premium | invertorové monoblokové venkovní TČ vzduch/voda | 234840 | A+++ | 225 | 4017212026687 | FA | HC
205955 | HPA-O 07.1 CS Premium flex Set | set TČ s hydromodulem HM Trend | 276040 | A+++ | 225 | 4017212059555 | FA | HC
205289 | HPA-O 07.1 CS compact D Set 1 | set TČ s hydromodulem HSBC 200 | 331660 | A+++ | 225 | 4017212052891 | FA | HC
205294 | HPA-O 07.1 CS compact D Set 2 | set TČ s hydromodulem HSBC 300 cool | 342990 | A+++ | 225 | 4017212052945 | FA | HC
238979 | HPA-O 10 C Premium | invertorové monoblokové venkovní TČ vzduch/voda | 242 050** | A+++ | 300 | 4017212389799 | FA | HC
205957 | HPA-O 10 C Premium flex Set | set TČ s hydromodulem HM Trend | 307 970** | A+++ | 300 | 4017212059579 | FA | HC
205961 | HPA-O 10 C Premium compact D Set 1 | set TČ s hydromodulem HSBC 200 | 357 410** | A+++ | 300 | 4017212059616 | FA | HC
205964 | HPA-O 10 C Premium compact D Set 2 | set TČ s hydromodulem HSBC 300 cool | 368 740** | A+++ | 300 | 4017212059647 | FA | HC
238983 | HPA-O 13 C Premium | invertorové monoblokové venkovní TČ vzduch/voda | 267 800** | A+++ | 300 | 4017212389836 | FA | HC
205959 | HPA-O 13 C Premium flex Set | set TČ s hydromodulem HM Trend | 316 210** | A+++ | 300 | 4017212059593 | FA | HC
205290 | HPA-O 13 C compact D Set 1 | set TČ s hydromodulem HSBC 200 | 365 650** | A+++ | 300 | 4017212052907 | FA | HC
205291 | HPA-O 13 C compact D Set 2 | set TČ s hydromodulem HSBC 300 cool | 375 950** | A+++ | 300 | 4017212052914 | FA | HC
236375 | WPL 09 ICS classic | invertorové monoblokové vnitřní TČ vzduch/voda | 270 890** | A+++ | 300 | 4017212363751 | FA | HC
236376 | WPL 17 ICS classic | invertorové monoblokové vnitřní TČ vzduch/voda | 300 760** | A++ | 300 | 4017212363768 | FA | HC
227757 | WPL 18 E | monoblokové TČ vzduch/voda - zákl. přístroj bez opláštění | 242 050** | A++ | 300 | 4017212277577 | FA | HC
227758 | WPL 23 E | monoblokové TČ vzduch/voda - zákl. přístroj bez opláštění | 260 590** | A+ | 300 | 4017212277584 | FA | HC
223401 | WPL 18 cool | monoblokové TČ vzduch/voda - zákl. přístroj bez opláštění | 289 430** | A++ | 300 | 4017212234013 | FA | HC
223402 | WPL 23 cool | monoblokové TČ vzduch/voda - zákl. přístroj bez opláštění | 310 030** | A++ | 300 | 4017212234020 | FA | HC
228836 | WPL 47 | monoblokové TČ vzduch/voda venkovní | 551 050** | A+ | 300 | 4017212288368 | FA | HC
Příslušenství tepelných čerpadel vzduch ¦ voda
232805 | HM Trend | hydraulický modul pro napojení TČ | 59270 |  | x | 4017212328057 | FA | HC
233750 | AS-HM Trend | připojovací sada pro HM Trend | 5320 |  | x | 4017212337509 | FA | HC
202926 | HSBB 180 Plus | hydraulický modul pro napojení TČ s ohřívačem vody 178 l | 114000 | B | x | 4017212029268 | FA | HC
202927 | HSBC 180 Plus | hydromodul pro TČ s ohřívačem vody 178 l a akum.nádrží 80 l | 143140 | B | x | 4017212029275 | FA | HC
233510 | HSBC 200 | hydromodul pro TČ s ohřívačem vody 168 l a akum.nádrží 100 l | 179370 | B | x | 4017212335109 | FA | HC
234648 | HSBC-HKM | sada směšovače pro HSBC 200 | 19280 |  | x | 4017212346488 | FA | HC
203801 | HSBC 300 cool | hydromodul pro TČ s ohřívačem vody 270 l a akum.nádrží 100 l | 189670 | B | x | 4017212038017 | FA | HC
238825 | HSBC 3-HKM | sada směšovače pro HSBC 300 | 17380 |  | x | 4017212388259 | FA | HC
204642 | CDT 180 | kondenzátní vana s čerpadlem pro HSBC/HSBB 180 plus | 7590 |  | x | 4017212046425 | FA | HC
74412 | ZVK-WPL 13/18/23 I | vnitřní opláštění WPL 18/23 | 39550 |  | x | 4017210744125 | FA | HC
74413 | ZVK-WPL 13/18/23 A | venk.opláštění WPL 18/23 | 49380 |  | x | 4017210744132 | FA | HC
233836 | AWG 315 SR | vzduch.průchodka stěnou DN 315, komplet, stříbrný lak | 12580 |  | x | 4017212338360 | FA | HC
232955 | AWG 315 GL | vzduch.průchodka stěnou DN 315, komplet, šedý lak | 12660 |  | x | 4017212329559 | FA | HC
232956 | AWG 560 H-GL | vzduch.průchodka stěnou DN 560, horizont., šedý lak | 18290 |  | x | 4017212329566 | FA | HC
232957 | AWG 560 V-GL | vzduch.průchodka stěnou DN 560, vertikál., šedý lak | 19090 |  | x | 4017212329573 | FA | HC
234646 | LSWP 315-4 S | vzduchová hadice DN 315, 4 m | 4120 |  | x | 4017212346464 | FA | HC
234647 | LSWP 560-4 S | vzduchová hadice DN 560, 4 m | 12350 |  | x | 4017212346471 | FA | HC
236934 | ZSA 315 | rychloadaptér pro připojení WPL9/17 ICS/IKCS classic | 3990 |  | x | 4017212369340 | FA | HC
185325 | KSD 13/18/23 | vzduchový kanál pro WPL 18-23 venkovní | 34390 |  | x | 4017211853253 | FA | HC
238686 | WK 1.1 | nástěnná konzola pro HPA-O C(S) Plus | 4050 |  | x | 4017212386866 | FA | HC
234722 | WK 2 | nástěnná konzola pro HPA-O C(S) Premium | 12640 |  | x | 4017212347225 | FA | HC
232964 | SK 1 | stacionární konzola HPA-O C(S) Premium | 15450 |  | x | 4017212329641 | FA | HC
236693 | SK 2 | stacionární konzola HPA-O CS Plus | 3010 |  | x | 4017212366936 | FA | HC
229286 | PK 10 | čerpadlo kondenzátu | 5370 |  | x | 4017212292860 | FA | HC
232978 | HZB-1 | samoregulační topný kabel, topná délka 1 m, přívod 2 m | 1700 |  | x | 4017212329788 | FA | HC
232979 | HZB-2 | samoregulační topný kabel, topná délka 2 m, přívod 2 m | 1820 |  | x | 4017212329795 | FA | HC
169443 | Nožička WPL15-25 | Nožičky k HPA-O Premium | 65 |  | x | 4017211694436 | FA | HC
Tepelná čerpadla vzduch ¦ voda HP next (R290)
Řada Trend
207419 | HPA-O 05.2 Trend HC 230 | invertorové monoblokové venkovní TČ vzduch/voda, barva antracit | 168920 |  | 225 | 4017212074190 | FA | HC
208695 | HPA-O 05.2 Trend HC 230 + HM Trend | set TČ s hydromodulem HM Trend, barva antracit | 210120 |  | 225 | 4017212086957 | FA | HC
208691 | HPA-O 05.2 Trend HC 230 + HSBC 200 | set TČ s hydromodulem HSBC 200, barva antracit | 290460 |  | 225 | 4017212086919 | FA | HC
208693 | HPA-O 05.2 Trend HC 230 + HSBC 300 | set TČ s hydromodulem HSBC 300 cool, barva antracit | 315180 |  | 225 | 4017212086933 | FA | HC
207420 | HPA-O 07.2 Trend HC 230 | invertorové monoblokové venkovní TČ vzduch/voda, barva antracit | 185400 |  | 225 | 4017212074206 | FA | HC
208405 | HPA-O 07.2 Trend HC 230 + HM Trend | set TČ s hydromodulem HM Trend, barva antracit | 216300 |  | 225 | 4017212084052 | FA | HC
208558 | HPA-O 07.2 Trend HC 230 + HSBC 200 | set TČ s hydromodulem HSBC 200, barva antracit | 292520 |  | 225 | 4017212085585 | FA | HC
208562 | HPA-O 07.2 Trend HC 230 + HSBC 300 | set TČ s hydromodulem HSBC 300 cool, barva antracit | 317240 |  | 225 | 4017212085622 | FA | HC
207422 | HPA-O 10.2 Trend HC 230 | invertorové monoblokové venkovní TČ vzduch/voda, barva antracit | 190550 |  | 225 | 4017212074220 | FA | HC
208221 | HPA-O 10.2 Trend HC 230 + HM Trend | set TČ s hydromodulem HM Trend, barva antracit | 230000 |  | 225 | 4017212082218 | FA | HC
207959 | HPA-O 10.2 Trend HC 230 + HSBC 200 | set TČ s hydromodulem HSBC 200, barva antracit | 311580 |  | 225 | 4017212079591 | FA | HC
207964 | HPA-O 10.2 Trend HC 230 + HSBC 300 | set TČ s hydromodulem HSBC 300 cool, barva antracit | 336810 |  | 225 | 4017212079645 | FA | HC
208013 | HPA-O 10.2 Trend HC 230 2x Set | set 2 x TČ s regulací WPM, barva antracit | 345050 |  | 450 | 4017212080139 | FA | HC
208014 | HPA-O 10.2 Trend HC 230 3x Set | set 3 x TČ s regulací WPM a WPE, barva antracit | 518090 |  | 675 | 4017212080146 | FA | HC
207425 | HPA-O 13.2 Trend HC 400 | invertorové monoblokové venkovní TČ vzduch/voda, barva antracit | 197250 |  | 300 | 4017212074251 | FA | HC
208222 | HPA-O 13.2 Trend HC 400 + HM Trend | set TČ s hydromodulem HM Trend, barva antracit | 259460 |  | 300 | 4017212082225 | FA | HC
207960 | HPA-O 13.2 Trend HC 400 + HSBC 200 | set TČ s hydromodulem HSBC 200, barva antracit | 314150 |  | 300 | 4017212079607 | FA | HC
207965 | HPA-O 13.2 Trend HC 400 + HSBC 300 | set TČ s hydromodulem HSBC 300 cool, barva antracit | 359470 |  | 300 | 4017212079652 | FA | HC
208015 | HPA-O 13.2 Trend HC 400 2x Set | set 2 x TČ s regulací WPM, barva antracit | 399130 |  | 600 | 4017212080153 | FA | HC
208016 | HPA-O 13.2 Trend HC 400 3x Set | set 3 x TČ s regulací WPM a WPE, barva antracit | 612850 |  | 900 | 4017212080160 | FA | HC
208017 | HPA-O 13.2 Trend HC 400 4x Set | set 4 x TČ s regulací WPM a WPE, barva antracit | 803400 |  | 1200 | 4017212080177 | FA | HC
208018 | HPA-O 13.2 Trend HC 400 5x Set | set 5 x TČ s regulací WPM a WPE, barva antracit | 999100 |  | 1500 | 4017212080184 | FA | HC
208019 | HPA-O 13.2 Trend HC 400 6x Set | set 6 x TČ s regulací WPM a WPE, barva antracit | 1236000 |  | 1800 | 4017212080191 | FA | HC
207426 | HPA-O 17.2 Trend HC 400 | invertorové monoblokové venkovní TČ vzduch/voda, barva antracit | 245350 |  | 300 | 4017212074268 | FA | HC
208462 | HPA-O 17.2 Trend HC 400 2x Set | set 2 x TČ s regulací WPM, barva antracit | 505730 |  | 600 | 4017212084625 | FA | HC
208463 | HPA-O 17.2 Trend HC 400 3x Set | set 3 x TČ s regulací WPM a WPE, barva antracit | 762200 |  | 900 | 4017212084632 | FA | HC
208464 | HPA-O 17.2 Trend HC 400 4x Set | set 4 x TČ s regulací WPM a WPE, barva antracit | 1009400 |  | 1200 | 4017212084649 | FA | HC
208465 | HPA-O 17.2 Trend HC 400 5x Set | set 5 x TČ s regulací WPM a WPE, barva antracit | 1246300 |  | 1500 | 4017212084656 | FA | HC
208466 | HPA-O 17.2 Trend HC 400 6x Set | set 6 x TČ s regulací WPM a WPE, barva antracit | 1493500 |  | 1800 | 4017212084663 | FA | HC
Řada Plus
207429 | HPA-O 05.2 Plus HC 230 | invertorové monoblokové venkovní TČ vzduch/voda, barva antracit | 178190 |  | 225 | 4017212074299 | FA | HC
208407 | HPA-O 05.2 Plus HC 230 + HM Trend | set TČ s hydromodulem HM Trend, barva antracit | 219390 |  | 225 | 4017212084076 | FA | HC
208560 | HPA-O 05.2 Plus HC 230 + HSBC 200 | set TČ s hydromodulem HSBC 200, barva antracit | 321360 |  | 225 | 4017212085608 | FA | HC
208564 | HPA-O 05.2 Plus HC 230 + HSBC 300 | set TČ s hydromodulem HSBC 300 cool, barva antracit | 332690 |  | 225 | 4017212085646 | FA | HC
208431 | HPA-O 05.2 W Plus HC 230 | invertorové monoblokové venkovní TČ vzduch/voda, barva bílá | 178190 |  | 225 | 4017212084311 | FA | HC
208414 | HPA-O 05.2 W Plus HC 230 + HM Trend | set TČ s hydromodulem HM Trend, barva bílá | 219390 |  | 225 | 4017212084144 | FA | HC
208576 | HPA-O 05.2 W Plus HC 230 + HSBC 200 | set TČ s hydromodulem HSBC 200, barva bílá | 321360 |  | 225 | 4017212085769 | FA | HC
208396 | HPA-O 05.2 W Plus HC 230 + HSBC 300 | set TČ s hydromodulem HSBC 300 cool, barva bílá | 332690 |  | 225 | 4017212083963 | FA | HC
207430 | HPA-O 07.2 Plus HC 230 | invertorové monoblokové venkovní TČ vzduch/voda, barva antracit | 204970 |  | 225 | 4017212074305 | FA | HC
208218 | HPA-O 07.2 Plus HC 230 + HM Trend | set TČ s hydromodulem HM Trend, barva antracit | 250290 |  | 225 | 4017212082188 | FA | HC
207962 | HPA-O 07.2 Plus HC 230 + HSBC 200 | set TČ s hydromodulem HSBC 200, barva antracit | 348140 |  | 225 | 4017212079621 | FA | HC
207966 | HPA-O 07.2 Plus HC 230 + HSBC 300 | set TČ s hydromodulem HSBC 300 cool, barva antracit | 359470 |  | 225 | 4017212079669 | FA | HC
208432 | HPA-O 07.2 W Plus HC 230 | invertorové monoblokové venkovní TČ vzduch/voda, barva bílá | 204970 |  | 225 | 4017212084328 | FA | HC
208415 | HPA-O 07.2 W Plus HC 230 + HM Trend | set TČ s hydromodulem HM Trend, barva bílá | 250290 |  | 225 | 4017212084151 | FA | HC
208392 | HPA-O 07.2 W Plus HC 230 + HSBC 200 | set TČ s hydromodulem HSBC 200, barva bílá | 348140 |  | 225 | 4017212083925 | FA | HC
208397 | HPA-O 07.2 W Plus HC 230 + HSBC 300 | set TČ s hydromodulem HSBC 300 cool, barva bílá | 359470 |  | 225 | 4017212083970 | FA | HC
207433 | HPA-O 10.2 Plus HC 400 | invertorové monoblokové venkovní TČ vzduch/voda, barva antracit | 224850 |  | 300 | 4017212074336 | FA | HC
208219 | HPA-O 10.2 Plus HC 400 + HM Trend | set TČ s hydromodulem HM Trend, barva antracit | 286340 |  | 300 | 4017212082195 | FA | HC
207961 | HPA-O 10.2 Plus HC 400 + HSBC 200 | set TČ s hydromodulem HSBC 200, barva antracit | 371010 |  | 300 | 4017212079614 | FA | HC
207967 | HPA-O 10.2 Plus HC 400 + HSBC 300 | set TČ s hydromodulem HSBC 300 cool, barva antracit | 383160 |  | 300 | 4017212079676 | FA | HC
208020 | HPA-O 10.2 Plus HC 400 2x Set | set 2 x TČ s regulací WPM, barva antracit | 429720 |  | 600 | 4017212080207 | FA | HC
208021 | HPA-O 10.2 Plus HC 400 3x Set | set 3 x TČ s regulací WPM, barva antracit | 650350 |  | 900 | 4017212080214 | FA | HC
208434 | HPA-O 10.2 W Plus HC 400 | invertorové monoblokové venkovní TČ vzduch/voda, barva bílá | 224850 |  | 300 | 4017212084342 | FA | HC
208417 | HPA-O 10.2 W Plus HC 400 + HM Trend | set TČ s hydromodulem HM Trend, barva bílá | 286340 |  | 300 | 4017212084175 | FA | HC
208394 | HPA-O 10.2 W Plus HC 400 + HSBC 200 | set TČ s hydromodulem HSBC 200, barva bílá | 371010 |  | 300 | 4017212083949 | FA | HC
208399 | HPA-O 10.2 W Plus HC 400 + HSBC 300 | set TČ s hydromodulem HSBC 300 cool, barva bílá | 383160 |  | 300 | 4017212083994 | FA | HC
208471 | HPA-O 10.2 W Plus HC 400 2x Set | set 2 x TČ s regulací WPM, barva bílá | 429720 |  | 600 | 4017212084717 | FA | HC
208472 | HPA-O 10.2 W Plus HC 400 3x Set | set 3 x TČ s regulací WPM, barva bílá | 650350 |  | 900 | 4017212084724 | FA | HC
207435 | HPA-O 13.2 Plus HC 400 | invertorové monoblokové venkovní TČ vzduch/voda, barva antracit | 273160 |  | 300 | 4017212074350 | FA | HC
208220 | HPA-O 13.2 Plus HC 400 + HM Trend | set TČ s hydromodulem HM Trend, barva antracit | 316210 |  | 300 | 4017212082201 | FA | HC
207963 | HPA-O 13.2 Plus HC 400 + HSBC 200 | set TČ s hydromodulem HSBC 200, barva antracit | 388210 |  | 300 | 4017212079638 | FA | HC
207968 | HPA-O 13.2 Plus HC 400 + HSBC 300 | set TČ s hydromodulem HSBC 300 cool, barva antracit | 399540 |  | 300 | 4017212079683 | FA | HC
208022 | HPA-O 13.2 Plus HC 400 2x Set | set 2 x TČ s regulací WPM, barva antracit | 524270 |  | 600 | 4017212080221 | FA | HC
208023 | HPA-O 13.2 Plus HC 400 3x Set | set 3 x TČ s regulací WPM a WPE, barva antracit | 765910 |  | 900 | 4017212080238 | FA | HC
208024 | HPA-O 13.2 Plus HC 400 4x Set | set 4 x TČ s regulací WPM a WPE, barva antracit | 1008370 |  | 1200 | 4017212080245 | FA | HC
208025 | HPA-O 13.2 Plus HC 400 5x Set | set 5 x TČ s regulací WPM a WPE, barva antracit | 1225700 |  | 1500 | 4017212080252 | FA | HC
208026 | HPA-O 13.2 Plus HC 400 6x Set | set 6 x TČ s regulací WPM a WPE, barva antracit | 1513070 |  | 1800 | 4017212080269 | FA | HC
208435 | HPA-O 13.2 W Plus HC 400 | invertorové monoblokové venkovní TČ vzduch/voda, barva bílá | 273160 |  | 300 | 4017212084359 | FA | HC
208418 | HPA-O 13.2 W Plus HC 400 + HM Trend | set TČ s hydromodulem HM Trend, barva bílá | 316210 |  | 300 | 4017212084182 | FA | HC
208395 | HPA-O 13.2 W Plus HC 400 + HSBC 200 | set TČ s hydromodulem HSBC 200, barva bílá | 388210 |  | 300 | 4017212083956 | FA | HC
208400 | HPA-O 13.2 W Plus HC 400 + HSBC 300 | set TČ s hydromodulem HSBC 300 cool, barva bílá | 399540 |  | 300 | 4017212084007 | FA | HC
208473 | HPA-O 13.2 W Plus HC 400 2x Set | set 2 x TČ s regulací WPM, barva bílá | 524270 |  | 600 | 4017212084731 | FA | HC
208474 | HPA-O 13.2 W Plus HC 400 3x Set | set 3 x TČ s regulací WPM a WPE, barva bílá | 765910 |  | 900 | 4017212084748 | FA | HC
208475 | HPA-O 13.2 W Plus HC 400 4x Set | set 4 x TČ s regulací WPM a WPE, barva bílá | 1008370 |  | 1200 | 4017212084755 | FA | HC
208476 | HPA-O 13.2 W Plus HC 400 5x Set | set 5 x TČ s regulací WPM a WPE, barva bílá | 1225700 |  | 1500 | 4017212084762 | FA | HC
208477 | HPA-O 13.2 W Plus HC 400 6x Set | set 6 x TČ s regulací WPM a WPE, barva bílá | 1513070 |  | 1800 | 4017212084779 | FA | HC
Příslušenství tepelných čerpadel vzduch ¦ voda HP Next (R290)
207902 | AHP-BH 8.8 | nástěnný modul s integrovaným nouzovým/přídavným vytápěním | 15760 |  | x | 4017212079027 | FA | HC
207731 | AHP-DT.1 | vana pro kondenzát TČ | 1960 |  | x | 4017212077313 | FA | HC
207894 | AHP-BS.1 | kuličkový sifon pro odvod kondentátu | 2790 |  | x | 4017212078945 | FA | HC
207724 | AHP-FB 25-0.4 | set pro připojení směrem dolů uvnitř TČ, barva antracit | 4020 |  | x | 4017212077245 | FA | HC
208863 | AHP-FW 25-0.4 | set pro připojení směrem dolů uvnitř TČ, barva bílá | 4020 |  | x | 4017212088630 | FA | HC
207723 | AHP-CS.1 | 2 x křížový nosný popruh | 6750 |  | x | 4017212077238 | FA | HC
207735 | AHP-CB.1 | opláštění patek tepelného čerpadla, barva antracit | 4020 |  | x | 4017212077351 | FA | HC
207736 | AHP-CW.1 | opláštění patek tepelného čerpadla, barva bílá | 4020 |  | x | 4017212077368 | FA | HC
207732 | AHP-GC.1 | podlahová konzola | 11850 |  | x | 4017212077320 | FA | HC
207733 | AGC-CB.1 | opláštění pro podlahovou konzolu, barva antracit | 4740 |  | x | 4017212077337 | FA | HC
207734 | AGC-CW.1 | opláštění pro podlahovou konzolu, barva bílá | 4740 |  | x | 4017212077344 | FA | HC
207891 | AHP-WM.1 | nástěnná konzola včetně tlumiče vibrací | 10820 |  | x | 4017212078914 | FA | HC
207892 | AWM-CB.1 | opláštění nástěnné konzoly tepelného čerpadla, barva antracit | 5670 |  | x | 4017212078921 | FA | HC
207893 | AWM-CW.1 | opláštění nástěnné konzoly tepelného čerpadla, barva bílá | 5670 |  | x | 4017212078938 | FA | HC
207737 | AHP-SC.1 | stacionární konzola z nerezové oceli k zabetonování | 11850 |  | x | 4017212077375 | FA | HC
208702 | WK 3 | stacionární konzola | 10820 |  | x | 4017212087022 | FA | HC
207738 | AHP-DS 0.8 | tlumicí základna pro umístění TČ | 2170 |  | x | 4017212077382 | FA | HC
208659 | AHP-SF.1 | prefabrikovaný základ pod TČ | 12360 |  | x | 4017212086599 | FA | HC
207727 | AHP-TB 420 | teleskopický kanál pro zakrytí připojovacích trubek TČ, barva antracit | 4380 |  | x | 4017212077276 | FA | HC
207728 | AHP-TB 710 | teleskopický kanál pro zakrytí připojovacích trubek TČ do 700 mm, barva antracit | 4790 |  | x | 4017212077283 | FA | HC
207730 | AHP-TW 420 | teleskopický kanál pro zakrytí připojovacích trubek TČ, barva bílá | 5150 |  | x | 4017212077306 | FA | HC
207710 | AHP-TW 710 | teleskopický kanál pro zakrytí připojovacích trubek TČ do 700 mm, barva bílá | 5670 |  | x | 4017212077108 | FA | HC
207711 | AHP-SB.1 | krycí víko přívodního potrubí, barva antracit | 2010 |  | x | 4017212077115 | FA | HC
207712 | AHP-SW.1 | krycí víko přívodního potrubí, barva bílá | 2060 |  | x | 4017212077122 | FA | HC
207713 | AHP-WB.1 | ochrana proti větru pro TČ 05.2, 07.2, 10.2 Trend, 05.2, 07.2 Plus, barva antracit | 4020 |  | x | 4017212077139 | FA | HC
208679 | AHP-WB.2 | ochrana proti větru pro TČ 13.2 Trend, 10.2 Plus, barva antracit | 4830 |  | x | 4017212086797 | FA | HC
208680 | AHP-WB.3 | ochrana proti větru pro TČ 17.2 Trend,13.2 Plus, barva antracit | 5630 |  | x | 4017212086803 | FA | HC
208658 | AHP-WW.1 | ochrana proti větru pro TČ 05.2, 07.2, 10.2 Trend, 05.2, 07.2 Plus, barva bílá | 3870 |  | x | 4017212086582 | FA | HC
208681 | AHP-WW.2 | ochrana proti větru pro TČ 13.2 Trend, 10.2 Plus, barva bílá | 4430 |  | x | 4017212086810 | FA | HC
208682 | AHP-WW.3 | ochrana proti větru pro TČ 17.2 Trend,13.2 Plus, barva bílá | 5100 |  | x | 4017212086827 | FA | HC
207715 | AHP-WO.1 | průchodka stěnou pro nadzemní přívodní a vratné potrubí | 2790 |  | x | 4017212077153 | FA | HC
207716 | AHP-WU.1 | průchodka stěnou pro podzemní přívodní a vratné potrubí s těsněním | 3460 |  | x | 4017212077160 | FA | HC
207717 | AHP-WU.2 | průchodka stěnou pro podzemní přívodní a vratné potrubí | 5150 |  | x | 4017212077177 | FA | HC
207718 | AWU-HS 2.5 | hadicová sestava tvořená hadicí pro přívodní a vratné potrubí 2,5 m | 15450 |  | x | 4017212077184 | FA | HC
207719 | AWU-HS 5 | hadicová sestava tvořená hadicí pro přívodní a vratné potrubí 5 m | 23690 |  | x | 4017212077191 | FA | HC
207720 | AWU-HS 10 | hadicová sestava tvořená hadicí pro přívodní a vratné potrubí, 10 m | 44290 |  | x | 4017212077207 | FA | HC
207721 | AHS-SI 200 | těsnicí vložka pro kombinaci s hadicovými sestavami AWU-HS | 11330 |  | x | 4017212077214 | FA | HC
208660 | AHP-CM 2 | kaskádový modul pro 2 TČ, barva antracit | 66950 |  | x | 4017212086605 | FA | HC
208040 | AHP-CM 3 | kaskádový modul pro 3 TČ, barva antracit | 71070 |  | x | 4017212080405 | FA | HC
208009 | AHP-CM 4 | kaskádový modul pro 4 TČ, barva antracit | 83430 |  | x | 4017212080092 | FA | HC
208010 | AHP-CM 5 | kaskádový modul pro 5 TČ, barva antracit | 94760 |  | x | 4017212080108 | FA | HC
208011 | AHP-CM 6 | kaskádový modul pro 6 TČ, barva antracit | 108150 |  | x | 4017212080115 | FA | HC
208661 | ACM-GC.1 | podlahová konzole pro AHP-CM | 9790 |  | x | 4017212086612 | FA | HC
208662 | ACM-GC.2 | podlahová T-konzole pro AHP-CM | 10560 |  | x | 4017212086629 | FA | HC
208668 | AHP-PS.1 | odlučovač kalu pro topné soustavy, DN 25 | 7830 |  | x | 4017212086681 | FA | HC
208669 | AHP-PS.2 | odlučovač kalu pro topné soustavy, DN 32 | 19570 |  | x | 4017212086698 | FA | HC
208670 | AHP-PS.3 | odlučovač kalu pro topné soustavy, DN 65 | 30900 |  | x | 4017212086704 | FA | HC
233511 | FS-WP 22 | Filtr G 1 A / Cu 22 x 1 | 2040 |  | x | 4017212335116 | FA | HC
233512 | FS-WP 28 | Filtr G 1 1/4 A / Cu 28 x 1,5 | 2250 |  | x | 4017212335123 | FA | HC
Tepelná čerpadla země ¦ voda
202628 | HPG-I 06 CS Premium | invertorové tepelné čerpadlo země/voda s pasiv. chlazením | 263170 | A+++ | 300 | 4017212026281 | FA | HC
202629 | HPG-I 08 CS Premium | invertorové tepelné čerpadlo země/voda s pasiv. chlazením | 288400 | A+++ | 300 | 4017212026298 | FA | HC
202630 | HPG-I 12 CS Premium | invertorové tepelné čerpadlo země/voda s pasiv. chlazením | 305910 | A+++ | 300 | 4017212026304 | FA | HC
202631 | HPG-I 15 CS Premium | invertorové tepelné čerpadlo země/voda s pasiv. chlazením | 334750 | A+++ | 300 | 4017212026311 | FA | HC
202633 | HPG-I 06 DCS Premium | invertor. TČ země/voda se zásobníkem teplé vody a pas. chlazením | 285310 | A+++ | 300 | 4017212026335 | FA | HC
202634 | HPG-I 08 DCS Premium | invertor. TČ země/voda se zásobníkem teplé vody a pas. chlazením | 314150 | A+++ | 300 | 4017212026342 | FA | HC
202635 | HPG-I 12 DCS Premium | invertor. TČ země/voda se zásobníkem teplé vody a pas. chlazením | 334750 | A+++ | 300 | 4017212026359 | FA | HC
202636 | HPG-I 15 DCS Premium | invertor. TČ země/voda se zásobníkem teplé vody a pas. chlazením | 365650 | A+++ | 300 | 4017212026366 | FA | HC
233003 | WPF 20 | tepelné čerpadlo země/voda | 359860 | A++ | 300 | 4017212330036 | FA | HC
233004 | WPF 27 | tepelné čerpadlo země/voda | 408680 | A++ | 300 | 4017212330043 | FA | HC
233005 | WPF 35 | tepelné čerpadlo země/voda | 470310 | A++ | 300 | 4017212330050 | FA | HC
233006 | WPF 40 | tepelné čerpadlo země/voda | 523840 | A++ | 300 | 4017212330067 | FA | HC
233007 | WPF 52 | tepelné čerpadlo země/voda | 616900 | A++ | 300 | 4017212330074 | FA | HC
233008 | WPF 66 | tepelné čerpadlo země/voda | 643750 | A++ | 300 | 4017212330081 | FA | HC
201412 | WPE-I 33 H 400 Premium | invertorové tepelné čerpadlo země/voda | 553 990** | A++ | 300 | 4017212014127 | FA | HC
201413 | WPE-I 44 H 400 Premium | invertorové tepelné čerpadlo země/voda | 667590** | A++ | 300 | 4017212014134 | FA | HC
201414 | WPE-I 59 H 400 Premium | invertorové tepelné čerpadlo země/voda | 735790** | A++ | 300 | 4017212014141 | FA | HC
201415 | WPE-I 87 H 400 Premium | invertorové tepelné čerpadlo země/voda | 1000020 | A++ | 300 | 4017212014158 | FA | HC
201715 | EM WPE-I 33-87 | rozšiřovací modul regulace pro WPE | 12660 |  | x | 4017212017159 | FA | HC
202062 | EMW WPE-I 33-87 | rozšiřovací modul regulace pro WPE | 15510 |  | x | 4017212020623 | FA | HC
201716 | HG Set WPE-I 33-87 | sada pro přípravu teplé vody pomocí horkého plynu WPE | 15080 |  | x | 4017212017166 | FA | HC
Příslušenství tepelných čerpadel země ¦ voda
201767 | FEG | dálkové ovládání pro WPE | 6120 |  | 1.5 | 4017212017678 | FA | HC
202099 | FEW | čidlo prostorové teploty | 9480 |  | x | 4017212020999 | FA | HC
201710 | SD 32-0.6 G | tlaková hadice topné vody | 2050 |  | x | 4017212017104 | FA | HC
201711 | SD 40-0.8 G | tlaková hadice topné vody | 3920 |  | x | 4017212017111 | FA | HC
201713 | SDB 40-0.8 G | tlaková hadice topné vody | 4120 |  | x | 4017212017135 | FA | HC
201714 | SDB 50-0.8 G | tlaková hadice topné vody | 5670 |  | x | 4017212017142 | FA | HC
209184 | UPF 40/1-8 E | primární oběhové čerpadlo | 38070 |  | x | 4017212091845 | FA | HC
227414 | UPF 50/1-12 E | primární oběhové čerpadlo | 48530 |  | x | 4017212274149 | FA | HC
Tepelná čerpadla země ¦ voda HP Next (R290)
207177 | WPE-I 07.1 Plus H 400 | tepelné čerpadlo země/voda | 224240 | A+++ | 225 | 4017212071779 | FA | HC
207178 | WPE-I 12.1 Plus H 400 | tepelné čerpadlo země/voda | 252560 | A+++ | 225 | 4017212071786 | FA | HC
207180 | WPE-I 07.1 Plus HW 400 | tepelné čerpadlo země/voda se zásobníkem teplé vody | 247410 | A+++ | 300 | 4017212071809 | FA | HC
207181 | WPE-I 12.1 Plus HW 400 | tepelné čerpadlo země/voda se zásobníkem teplé vody | 275840 | A+++ | 300 | 4017212071816 | FA | HC
208906 | WPE-I 30.1 Premium H 400 | invertorové tepelné čerpadlo země/voda | 551 050* |  | 300 | 4017212089064 | FA | HC
208907 | WPE-I 45.1 Premium H 400 | invertorové tepelné čerpadlo země/voda | 664 350* |  | 300 | 4017212089071 | FA | HC
208908 | WPE-I 60.1 Premium H 400 | invertorové tepelné čerpadlo země/voda | 757 050* |  | 300 | 4017212089088 | FA | HC
Příslušenství tepelných čerpadla země ¦ voda HP Next (R290)
208001 | AHP-EM.1 | rozšiřující modul | 16480 |  | x | 4017212080016 | FA | HC
208002 | AHP-CM.1 | izolovaný chladicí modul pro TČ WPE-I Plus | 40170 |  | x | 4017212080023 | FA | HC
207744 | AHP-TC | elegantní designová krytka pro TČ WPE-I Plus | 2770 |  | x | 4017212077443 | FA | HC
207743 | AWG 80 | kompletní set pro bezpečnostní koncepci pro TČ WPE-I Plus | 8760 |  | x | 4017212077436 | FA | HC
207742 | AHP-PH | set trubek pro integraci externích měřičů tepla pro TČ WPE-I Plus | 3920 |  | x | 4017212077429 | FA | HC
Regulátory pro tepelná čerpadla
236000 | WPM international | regulátor tepelného čerpadla nástěnný | 18740 |  | x | 4017212360002 | FA | HC
234725 | WPE | rozšiřovací modul regulace WPM | 23660 |  | x | 4017212347256 | FA | HC
234723 | FET | digitální dálkové ovládání pro WPM | 6700 |  | 1.5 | 4017212347232 | FA | HC
235996 | TAF PT 2 m | ponorné/příložné čidlo PT 1000 pro WPM, kabel 2 m | 230 |  | x | 4017212359969 | FA | HC
235995 | TAF PT 5 m | ponorné/příložné čidlo PT 1000 pro WPM, kabel 5 m | 410 |  | x | 4017212359952 | FA | HC
235997 | AF PT | venkovní čidlo PT 1000 pro WPM | 290 |  | x | 4017212359976 | FA | HC
165341 | AVF 6 | příložné čidlo k WPM 3 | 490 |  | x | 4017211653419 | FA | HC
165342 | TF 6 | ponorné čidlo k WPM 3 | 530 |  | x | 4017211653426 | FA | HC
229336 | ISG WEB | ethernetová brána pro WPM | 5150 |  | x | 4017212293362 | FA | HC
233493 | ISG plus | ethernetová brána pro WPM 3/LWZ | 5150 |  | x | 4017212334935 | FA | HC
206780 | ISG Connect | ethernetová brána pro WPM (R290) | 7210 |  | x | 4017212067802 | FA | HC
Příslušenství k přípravě teplé vody
204784 | STD 315-1 Plus | zásobník teplé vody pro kombinaci s TČ, 314 l, s tepel. izolací | 42800 | B | x | 4017212047842 | FA | HC
204785 | STD 420-1 Plus | zásobník teplé vody pro kombinaci s TČ, 418 l, s tepel. izolací | 48720 | B | x | 4017212047859 | FA | HC
204786 | STD 520-1 Plus | zásobník teplé vody pro kombinaci s TČ, 522 l, s tepel. izolací | 58340 | B | x | 4017212047866 | FA | HC
221360 | SBB 301 WP | zásobník teplé vody pro kombinaci s TČ, 301 l, s tepel. izolací | 43260 | C | x | 4017212213605 | FA | HC
221361 | SBB 302 WP | zásobník teplé vody pro kombinaci s TČ, 290 l, s tepel. izolací | 52020 | C | x | 4017212213612 | FA | HC
221362 | SBB 401 WP SOL | zásobník teplé vody pro kombinaci s TČ, 395 l, s tepel. izolací | 64280 | C | x | 4017212213629 | FA | HC
227534 | SBB 501 WP SOL | zásobník teplé vody pro kombinaci s TČ, 495 l, s tepel. izolací | 87450 | C | x | 4017212275344 | FA | HC
235907 | SBB 800 WP SOL | zásobník teplé vody pro kombinaci s TČ, 770 l, bez tepel. izolace | 125660 |  | x | 4017212359075 | FA | HC
235908 | SBB 1000 WP SOL | zásobník teplé vody pro kombinaci s TČ, 835 l, bez tepel. izolace | 156510 |  | x | 4017212359082 | FA | HC
235910 | WDH 800 SBB | tepelná izolace pro SBB 800 | 21030 |  | x | 4017212359105 | FA | HC
235911 | WDH 1000 SBB | tepelná izolace pro SBB 1000 | 23300 |  | x | 4017212359112 | FA | HC
229980 | SBS 601 W | průtok. zásobník teplé vody, 613 l, bez tepel. izolace | 85600 |  | x | 4017212299807 | FA | HC
229984 | SBS 601 W SOL | průtok. zásobník teplé vody, 599 l, bez tepel. izolace, příd. výměník | 100940 |  | x | 4017212299845 | FA | HC
229982 | SBS 1001 W | průtok. zásobník teplé vody, 941 l, bez tepel. izolace | 109600 |  | x | 4017212299821 | FA | HC
229986 | SBS 1001 W SOL | průtok. zásobník teplé vody, 916 l, bez tepel. izolace, příd. výměník | 128340 |  | x | 4017212299869 | FA | HC
231925 | WDH 601 SBS | tepelná izolace pro SBS 601 | 20160 |  | x | 4017212319253 | FA | HC
231927 | WDH 1001 SBS | tepelná izolace pro SBB 1001 | 23300 |  | x | 4017212319277 | FA | HC
225552 | FG 65/2 Z | zaslepovací příruba nebo přírubový adaptér DN 80 | 1140 |  | x | 4017212255520 | FA | HC
56899 | UP 25-60 B | oběhové čerpadlo na pitnou vodu | 5650 |  | x | 4017210568998 | FA | HC
Příslušenství pro topnou hydrauliku
235200 | SBP 100 classic | akumulační zásobník topné/chladící vody, 100 l, s tepel. izolací | 15870 | A | x | 4017212352007 | FA | HC
205369 | STH 210 C Plus | akumulační zásobník topné/chladící vody, 207 l, s tepel. izolací | 22660 | B | x | 4017212053690 | FA | HC
205370 | STH 415 C Plus | akumulační zásobník topné/chladící vody 415 l, s tepel. izolací | 26270 | B | x | 4017212053706 | FA | HC
203765 | STH 720 Plus | akumulační zásobník topné/chladící vody 720 l, s tepel. izolací | 43580 | B | x | 4017212037652 | FA | HC
227564 | SBP 1000 E | akumulační zásobník topné vody 1006 l, bez tepel. izolace | 40690 |  | x | 4017212275641 | FA | HC
227588 | SBP 1000 E cool | akum. zásobník topné/chladící vody 1006 l, bez tepel. izolace | 59230 |  | x | 4017212275887 | FA | HC
236569 | SBP 1010 E | akumulační zásobník topné vody 1006 l, bez tepel. izolace | 52530 |  | x | 4017212365694 | FA | HC
236570 | SBP 1010 E cool | akum. zásobník topné/chladící vody 1006 l, bez tepel. izolace | 70040 |  | x | 4017212365700 | FA | HC
231929 | WDH 1000 SBP | tepelná izolace pro SBP 1000 E | 23900 |  | x | 4017212319291 | FA | HC
201662 | WDH 1010 SBP | tepelná izolace pro SBP 1010 E | 22190 |  | x | 4017212016626 | FA | HC
231921 | WDH 1000 cool | tepelná izolace pro SBP 1000/1010 E cool | 19880 |  | x | 4017212319215 | FA | HC
205090 | BF 80 | zaslepovací příruba SBP 1000/1010 E/E cool | 4230 |  | x | 4017212050903 | FA | HC
201620 | UP 25/7,5 PCV | oběhové čerpadlo topení | 8660 |  | x | 4017212016206 | FA | HC
205285 | UP 25/1-8 PCV | oběhové čerpadlo topení | 13550 |  | x | 4017212052853 | FA | HC
205286 | UP 30/1-8 PCV | oběhové čerpadlo topení | 12880 |  | x | 4017212052860 | FA | HC
205288 | UP 30/1-10 PCV | oběhové čerpadlo topení | 14980 |  | x | 4017212052884 | FA | HC
206633 | UP 40/1-8 E | oběhové čerpadlo topení | 28840 |  | x | 4017212066331 | FA | HC
206636 | UP 50/1-12 E | oběhové čerpadlo topení | 36050 |  | x | 4017212066362 | FA | HC
203704 | UP 100/1-12 E | oběhové čerpadlo topení | 69910 |  | x | 4017212037041 | FA | HC
206627 | WPKI-HK E | konstrukční skupina čerpadla | 11200 |  | x | 4017212066270 | FA | HC
206300 | WPKI-HKM E 24 DN 25 | konstrukční skupina čerpadla | 20600 |  | x | 4017212063002 | FA | HC
206631 | WPKI-HKM E 230 DN 25 | konstrukční skupina čerpadla | 16210 |  | x | 4017212066317 | FA | HC
206628 | WPKI-HKM 24 DN 32 | konstrukční skupina čerpadla | 44110 |  | x | 4017212066287 | FA | HC
206632 | WPKI-HKM 24 DN 40 | konstrukční skupina čerpadla | 99860 |  | x | 4017212066324 | FA | HC
209054 | WPKI-HK DN 32 | konstrukční skupina čerpadla | 18540 |  | x | 4017212090541 | FA | HC
209055 | WPKI-HK DN 40 | konstrukční skupina čerpadla | 55620 |  | x | 4017212090558 | FA | HC
209056 | WPKI-HKM 230 DN 32 | konstrukční skupina čerpadla | 22660 |  | x | 4017212090565 | FA | HC
209057 | WPKI-HKM 230 DN 40 | konstrukční skupina čerpadla | 65920 |  | x | 4017212090572 | FA | HC
209058 | WPKI-HKV 2 DN 32 | konstrukční skupina čerpadla | 11330 |  | x | 4017212090589 | FA | HC
209059 | WPKI-HKV 2 DN 40 | konstrukční skupina čerpadla | 43260 |  | x | 4017212090596 | FA | HC
209060 | WPKI-HKV 3 DN 32 | konstrukční skupina čerpadla | 15450 |  | x | 4017212090602 | FA | HC
209061 | WPKI-HKV 3 DN 40 | konstrukční skupina čerpadla | 57680 |  | x | 4017212090619 | FA | HC
206638 | WPKI-HKV 2 | spojovací rozdělovač | 8750 |  | x | 4017212066386 | FA | HC
206637 | WPKI-HKV 3 | spojovací rozdělovač | 11780 |  | x | 4017212066379 | FA | HC
232977 | SD 32-1 G | tlaková hadice topné vody | 3150 |  | x | 4017212329771 | FA | HC
74414 | SD 32-1 | tlaková hadice topné vody | 2860 |  | x | 4017210744149 | FA | HC
VĚTRACÍ SYSTÉMY
Centrální větrací přístroje s rekuperací tepla
233851 | LWZ 70 E | centrální větrací přístroj | 77250 | A | 57 | 4017212338513 | FD | VE
237805 | LWZ 130 | centrální větrací přístroj | 51500 | A | 57 | 4017212378052 | FD | VE
237806 | LWZ 130 Enthalpie | centrální větrací přístroj s entalpickým výměníkem | 59740 | A | 57 | 4017212378069 | FD | VE
203636 | VRC-W 400 | centrální větrací přístroj | 84460 | A | 57 | 4017212036365 | FD | VE
203637 | VRC-W 400 E | centrální větrací přístroj s entalpickým výměníkem | 100940 | A | 57 | 4017212036372 | FD | VE
204940 | VRC-W 450 Premium | centrální větrací přístroj | 90640 | A+ | 57 | 4017212049402 | FD | VE
204941 | VRC-W 450 E Premium | centrální větrací přístroj s entalpickým výměníkem | 108150 | A+ | 57 | 4017212049419 | FD | VE
204714 | VRC-W 600 Premium | centrální větrací přístroj | 97850 | A+ | 57 | 4017212047149 | FD | VE
204715 | VRC-W 600 E Premium | centrální větrací přístroj s entalpickým výměníkem | 113300 | A+ | 57 | 4017212047156 | FD | VE
Příslušenství větracích přístrojů s rekuperací tepla
206612 | FEB 2.1 | dálkově ovládací jednotka VRC-W 450/600 (E) | 5360 |  | x | 4017212066126 | FD | VE
205018 | FEB 2 | dálkově ovládací jednotka VRC-W 400 (E) | 4630 |  | x | 4017212050187 | FD | VE
206611 | WLAN VRC .1 | WLAN modul pro VRC-W 400 | 4120 |  | x | 4017212066119 | FD | VE
234866 | ZLWZ 4 S | čtyřstupňový přepínač pro LWZ 70/170/370 | 2900 |  | x | 4017212348666 | FD | VE
233866 | LWTF 370 | entalpický výměník tepla pro LWZ 170 E plus, 370 plus | 58460 |  | x | 4017212338667 | FD | VE
359304 | LWTF W450/600 | entalpický výměník tepla pro LZW-W450 a LWZ-W600 | 30900 |  | x | 4017213593041 | FD | VE
233867 | LWTF Inverter Enthalpie LWZ 5+8 | entalpický výměník tepla pro LWZ 5/8 CS Premium | 29620 |  | x | 4017212338674 | FD | VE
238140 | PK 130 | čerpadlo kondenzátu pro LWZ 130 | 4430 |  | x | 4017212381403 | FD | VE
234147 | FMS G4-10 180 | sada filtrů odp.vzduchu G4 VRC-W 400 (10 ks) | 340 |  | x | 4017212341476 | FD | VE
234148 | FMK M5-2 180 | sada filtrů přívod.vzduchu M5 VRC-W 400 (2 ks) | 2630 |  | x | 4017212341483 | FD | VE
234208 | FMK F7-2 180 | sada filtrů přívod.vzduchu F7 VRC-W 400 (2 ks) | 3160 |  | x | 4017212342084 | FD | VE
206610 | FMS Coarse 65-10 W450/600 | sada filtrů odp.vzduchu G4 VRC-W 450/600 (10 ks) | 5050 |  | x | 4017212066102 | FD | VE
206596 | FMK EPM1 70-2 W450/600 | sada filtrů přívod.vzduchu F7 VRC-W 450/600 (2 ks) | 1510 |  | x | 4017212065969 | FD | VE
206597 | FMK EPA 12-2 W450/600 | sada filtrů přívod.vzduchu E12 VRC-W 450/600 (2 ks) | 2050 |  | x | 4017212065976 | FD | VE
207776 | FMK EPA 11-2 W450/600 | sada filtrů E11 VRC-W 450/600 (2ks) | 1240 |  | x | 4017212077764 | FD | VE
207775 | FMK EPM1 80-2 W450/600 | sada filtrů F9 VRC-W 450/600 (2ks) | 930 |  | x | 4017212077757 | FD | VE
232475 | FMS G4-10 | sada filtr.rohoží pro přívod/odvod vzduchu G4, 10 ks | 630 |  | x | 4017212324752 | FD | VE
232476 | FMS F5-2 | sada filtr.rohoží pro přívod vzduchu M5, 2 ks | 1640 |  | x | 4017212324769 | FD | VE
232477 | FMS F7-2 | sada filtr.rohoží pro přívod vzduchu F7, 2 ks | 2010 |  | x | 4017212324776 | FD | VE
238923 | FM S G4-10 130/135 | sada filtrů odp.vzduchu G4 LWZ 130 (10 ks) | 210 |  | x | 4017212389232 | FD | VE
238924 | FMK M5-2 130/135 | sada filtrů přívod.vzduchu M5 LWZ 130 (2 ks) | 740 |  | x | 4017212389249 | FD | VE
238925 | FMK F7-2 130/135 | sada filtrů přívod.vzduchu F7 LWZ 130 (2 ks) | 1160 |  | x | 4017212389256 | FD | VE
231330 | FMS G4-10 ABL | sada filtrů pro odvod vzduchu G4 k LWZ 5/8 CS, 10 ks | 340 |  | x | 4017212313305 | FD | VE
231331 | FMK M5-2 ZUL Inverter | sada filtrů pro přívod vzduchu M5 k LWZ 5/8 CS, 2 ks | 1390 |  | x | 4017212313312 | FD | VE
231332 | FMK F7-2 ZUL Inverter | sada filtrů pro přívod vzduchu F7 k LWZ 5/8 CS, 2 ks | 1140 |  | x | 4017212313329 | FD | VE
Centrální větrací přístroje s rekuperací tepla HP Next (R290)
206283 | LWZ 05.1 Plus H(K)WL 230 | integrální integrovaný přístroj pro vytápění přípravu teplé vody, větrání s rekuperací vzduchu | 339900 |  | 300 | 4017212062838 | FA | HC
206282 | LWZ 05.1 Premium HKWL 230 | integrální integrovaný přístroj pro vytápění, chlazení, přípravu teplé vody, větrání s rekuperací vzduchu | 350200 |  | 300 | 4017212062821 | FA | HC
206284 | LWZ 07.1 Premium HKL 230 | integrální integrovaný přístroj pro vytápění, chlazení, větrání s rekuperací vzduchu | 272950 |  | 300 | 4017212062845 | FA | HC
206281 | LWZ 07.1 Premium HKWL 230 | integrální integrovaný přístroj pro vytápění, chlazení, přípravu teplé vody, větrání s rekuperací vzduchu | 350200 |  | 300 | 4017212062814 | FA | HC
Příslušenství větracích přístrojů s rekuperací tepla HP Next (R290)
207485 | ZLWZ VKO Premium | designové obložení pro integrované větrací systémy horní, barva antracit | 9270 |  | x | 4017212074855 | FD | VE
207486 | ZLWZ VKU Premium | designové obložení pro integrované větrací systémy spodní, barva antracit | 2580 |  | x | 4017212074862 | FD | VE
207487 | ZLWZ Zirku D | izolovaná potrubní instalační skupina pro samostatný systém cirkulace TV | 1140 |  | x | 4017212074879 | FD | VE
207488 | UPZ D | cirkulační čerpadlo teplé vody s regulačním termostatem | 6700 |  | x | 4017212074886 | FD | VE
207489 | ZLWZ RBS | potrubní instalační sada k připojení externího nabíjecího modulu | 1450 |  | x | 4017212074893 | FD | VE
207490 | RBS WT 5 | externí nabíjecí modul | 12470 |  | x | 4017212074909 | FD | VE
207491 | ZKA WP D | odvod kondenzátu se sifonem s nálevkou | 1140 |  | x | 4017212074916 | FD | VE
207492 | ZLWZ TH D | přepravní pomůcka | 6600 |  | x | 4017212074923 | FD | VE
207494 | ZLWZ MP | montážní plošina | 26780 |  | x | 4017212074947 | FD | VE
207495 | LWTF D | entalpický výměník tepla | 24210 |  | x | 4017212074954 | FD | VE
207496 | FMK EPMC 30-1 D (G2) | sada filrů EPMC 30 (2 ks) | 290 |  | x | 4017212074961 | FD | VE
207497 | FMK EPMC 60-10 D (G4) | sada filrů EPMC 60 (10 ks) | 280 |  | x | 4017212074978 | FD | VE
207498 | FMK EPM10 50-2 D (M5) | sada filrů EPM10 (2 ks) | 860 |  | x | 4017212074985 | FD | VE
207499 | FMK EPM1 50-2 D (F7) | sada filrů EPM1 (2 ks) | 860 |  | x | 4017212074992 | FD | VE
207475 | LSWP 315-0,7 D | zvukově izolovaná vzduchová hadice 0,7 m, 45° připojení | 7730 |  | x | 4017212074756 | FD | VE
207476 | LSWP 315-0,9 D | zvukově izolovaná vzduchová hadice 0,9 m, 45° připojení | 8240 |  | x | 4017212074763 | FD | VE
207477 | LSWP 315-1,5 D | zvukově izolovaná vzduchová hadice 1,5 m, 45° připojení | 8550 |  | x | 4017212074770 | FD | VE
207478 | LSWP 315-3 D | zvukově izolovaná vzduchová hadice 3 m, 45° připojení | 10410 |  | x | 4017212074787 | FD | VE
208270 | LSWP 315-0,7 E | zvukově izolovaná vzduchová hadice 0,7 m, přímé připojení | 7730 |  | x | 4017212082706 | FD | VE
208271 | LSWP 315-0,9 E | zvukově izolovaná vzduchová hadice 0,9 m, přímé připojení | 8240 |  | x | 4017212082713 | FD | VE
208272 | LSWP 315-1,5 E | zvukově izolovaná vzduchová hadice 1,5 m, přímé připojení | 8550 |  | x | 4017212082720 | FD | VE
208273 | LSWP 315-3 E | zvukově izolovaná vzduchová hadice 3 m, přímé připojení | 10410 |  | x | 4017212082737 | FD | VE
207479 | ZSA 315 D | rychloupínací adaptér 45° | 4120 |  | x | 4017212074794 | FD | VE
208274 | ZSA 315 E | rychloupínací adaptér přímý | 4120 |  | x | 4017212082744 | FD | VE
205788 | AWG 315 L.2 | teleskopická stěnová průchodka, mřížka hliník | 8490 |  | x | 4017212057889 | FD | VE
205786 | AWG 315 SR.2 | teleskopická stěnová průchodka, mřížka stříbrná metalíza | 9020 |  | x | 4017212057865 | FD | VE
207480 | LULM 315-160 L | rozvodné víko vzduchu, odvětrávaný vzduch | 8610 |  | x | 4017212074800 | FD | VE
207481 | LULH 160 AU | nástavec pro boční přívod a odvod zdrojového vzduchu k LWZ | 2370 |  | x | 4017212074817 | FD | VE
208347 | FBF LULH 160 AU | filtrbox pro boční přívod a odvod zdrojového vzduchu k LWZ | 4430 |  | x | 4017212083475 | FD | VE
Decentrální větrací přístroje s rekuperací tepla LTM
204140 | VRL-C 300 G Premium | decentrální podstropní větrací jednotka s mřížkou 300 m3/h | 206000 |  | 225 | 4017212041406 | FE | VE
204142 | VRL-C 300 D Premium | decentr.podstrop.větrací jedn. s hrdlem na potrubí 300 m3/h | 200850 |  | 225 | 4017212041420 | FE | VE
204132 | VRL-C 870 G Premium | decentrál.podstropní větrací jednotka s mřížkou 870 m3/h | 268320 |  | 225 | 4017212041321 | FE | VE
204134 | VRL-C 870 D Premium | decentr.podstrop.větrací jedn. s hrdlem na potrubí 870 m3/h | 268320 |  | 225 | 4017212041345 | FE | VE
237126 | LTM TL HUMIDITY | čidlo vlhkosti na omítku | 4740 |  | x | 4059576102072 | FE | VE
237627 | LTM dezent 300 BA VA 320 B | venkovní fasádní kryt pro VRL-C 300, bílý lak | 3590 |  | x | 4059576800343 | FE | VE
237628 | LTM dezent 300 BA VA 320 W | venkovní fasádní kryt pro VRL-C 300, nerez | 3800 |  | x | 4059576800350 | FE | VE
237629 | LTM dezent BA VA 410 B | venkovní fasádní kryt pro VRL-C 625/870, bílý lak | 5990 |  | x | 4059576800367 | FE | VE
237633 | LTM dezent BA VA 410 W | venkovní fasádní kryt pro VRL-C 625/870, nerez | 6510 |  | x | 4059576800374 | FE | VE
204144 | ZVRL-C CU | ovládací jednotka s LCD displejem | 8970 |  | x | 4017212041444 | FE | VE
237646 | LTM dezent BACnet Web - Ethernet | komunikační karta rozhraní BACnet Web Ethernet | 22980 |  | x | 4059576800480 | FE | VE
237648 | LTM dezent Modbus RS 485 IF | komunikační karta rozhraní Modbus | 5920 |  | x | 4059576800497 | FE | VE
237649 | LTM dezent CO2 | čidlo CO2 na omítku | 9270 |  | x | 4059576800503 | FE | VE
206206 | FMK M5-2 ABL dez. 300 | sada filtrů odp. vzduchu M5 VRL-C (2 ks) | 2400 |  | x | 4017212062067 | FE | VE
206207 | FMK M5-10 ABL dez. 300 | sada filtrů odp. vzduchu M5 VRL-C (10 ks) | 10910 |  | x | 4017212062074 | FE | VE
206208 | FMK F7-2 ZUL dez. 300 | sada filtrů odp. vzduchu F7 VRL-C (2 ks) | 2940 |  | x | 4017212062081 | FE | VE
206209 | FMK F7-10 ZUL dez. 300 | sada filtrů odp. vzduchu F7 VRL-C (10 ks) | 13190 |  | x | 4017212062098 | FE | VE
237658 | LTM dezent VOC | čidlo VOC na omítku | 12680 |  | x | 4059576800558 | FE | VE
206202 | FMK M5-2 ABL dez. 800/870 | sada filtrů přívod. vzduchu M5 VRL-C (2 ks) | 4140 |  | x | 4017212062029 | FE | VE
206203 | FMK M5-10 ABL dez. 800/870 | sada filtrů přívod. vzduchu M5 VRL-C (10 ks) | 20090 |  | x | 4017212062036 | FE | VE
206204 | FMK F7-2 ZUL dez. 800/870 | sada filtrů přívod. vzduchu F7 VRL-C (2 ks) | 3740 |  | x | 4017212062043 | FE | VE
206205 | FMK F7-10 ZUL dez. 800/870 | sada filtrů přívod. vzduchu F7 VRL-C (10 ks) | 18440 |  | x | 4017212062050 | FE | VE
237668 | LTM dezent FMS F9-1 | sada filtrů přívod. vzduchu F9 VRL-C (1 ks) | 4930 |  | x | 4059576800619 | FE | VE
237626 | LTM dezent 300 ULB-90 | nástavec pro usměrnění sání a výfuku o 90° pro VRL-C 300 | 13390 |  | x | 4059576800336 | FE | VE
237671 | LTM dezent 300 Z-PSS | montážní Z-profil pro VRL-C 300 | 3750 |  | x | 4059576800626 | FE | VE
237672 | LTM dezent 600/800 Z-PSS | montážní Z-profil pro VRL-C 870 | 4950 |  | x | 4059576800633 | FE | VE
237673 | LTM dezent C-PSS | montážní C-profil | 2770 |  | x | 4059576800640 | FE | VE
237674 | LTM dezent RWA | rámový systém pro revizní otvor VRL-C 870 | 3040 |  | x | 4059576800657 | FE | VE
237634 | LTM dezent ULB-90 | nástavec pro usměrnění sání a výfuku o 90° pro VRL-C 870 | 20810 |  | x | 4059576800381 | FE | VE
237615 | LTM dezent 300 NHR | dohřevný topný registr pro VRL-C 300 | 4490 |  | x | 4059576800213 | FE | VE
237622 | LTM dezent 600/800 NHR | dohřevný topný registr pro VRL-C 870 | 6360 |  | x | 4059576800299 | FE | VE
237643 | LTM dezent EB RS485 | komunikační karta pro rozhraní RS485 | 8040 |  | x | 4059576800459 | FE | VE
Decentrální větrací přístroje s rekuperací tepla
203133 | VLR 70 L Trend EU | decentrální větrací jednotka | 8470 |  | 57 | 4017212031339 | FE | VE
239570 | VLR 70-2 CU | řídící sada s regulátorem pro max. 2 jednotky VLR 70 | 5670 |  | x | 4017212395707 | FE | VE
239571 | VLR 70-4 CU | řídící sada s regulátorem pro max. 4 jednotky VLR 70 | 5880 |  | x | 4017212395714 | FE | VE
239572 | VLR 70-8 CU | řídící sada s regulátorem pro max. 8 jednotek VLR 70 | 6080 |  | x | 4017212395721 | FE | VE
203140 | DUCT VLR 70 S | teleskopický nástavec k VLR 70 | 520 |  | x | 4017212031407 | FE | VE
239562 | SP VLR 70 RF COARSE 30 G2-4 | sada náhradních filtrů G2, 4 ks | 260 |  | x | 4017212395622 | FE | VE
239575 | SP VLR 70 RF COARSE 60 G4-4 | sada náhradních filtrů G4, 4 ks | 950 |  | x | 4017212395752 | FE | VE
239576 | SP VLR 70 RF EPM10 50 M5-4 | sada náhradních filtrů M5, 4 ks | 1060 |  | x | 4017212395769 | FE | VE
239577 | SP VLR 70 RF EPM1 50 F7-4 | sada náhradních filtrů F7, 4 ks | 1160 |  | x | 4017212395776 | FE | VE
201274 | SP VLR 70 RF EPM1 80 F9-4 | sada náhradních filtrů F9, 4 ks | 960 |  | x | 4017212012741 | FE | VE
239574 | SP VLR 70 RF ACTIVE CARBON-4 | sada náhradních filtrů s aktivním uhlíkem, 4 ks | 260 |  | x | 4017212395745 | FE | VE
206649 | VRL-W 100 P | decentrální větrací přístroj s rekuperací tepla | 14420 |  | 57 | 4017212066492 | FE | VE
206659 | VRL-W 100 P VE | ventilátorový zásuvný modul | 6490 |  | x | 4017212066591 | FE | VE
207048 | RC-2-VD P/2 | set regulace pro max. 2 decentrální jednotky | 12880 |  | x | 4017212070482 | FE | VE
207049 | RC-2-VD P/4 | set regulace pro max. 4 decentrální jednotky | 13390 |  | x | 4017212070499 | FE | VE
207050 | RC-2-VD P/8 | set regulace pro max. 8 decentrálních jednotek | 13910 |  | x | 4017212070505 | FE | VE
206883 | W 100 SBI B | vnitřní uzávěr kovový, barva černá | 2990 |  | x | 4017212068830 | FE | VE
206882 | W 100 SBI G | vnitřní uzávěr kovový, barva šedá | 2990 |  | x | 4017212068823 | FE | VE
206650 | W 100 SBI | vnitřní uzávěr kovový, barva bílá | 2990 |  | x | 4017212066508 | FE | VE
206660 | W 100 TG | teleskopické kryt pro instalaci do zdi | 2680 |  | x | 4017212066607 | FE | VE
208179 | W 100 TG VB | teleskopické kryt pro instalaci do zdi | 2270 |  | x | 4017212081792 | FE | VE
208752 | TG-EXT | teleskopické kryt pro instalaci do zdi | 1290 |  | x | 4017212087527 | FE | VE
206779 | FMK EPM1 50-2 W 100 | set filtračních rohoží | 670 |  | x | 4017212067796 | FE | VE
206778 | FMS Coarse 45/30-10 W 100 | set filtračních rohoží | 290 |  | x | 4017212067789 | FE | VE
206654 | W 100 BA VA B | vnější kryt z ušlechtilé oceli, barva šedá | 2480 |  | x | 4017212066546 | FE | VE
208003 | W 100 BA VA L | vnější kryt z ušlechtilé oceli, barva bílá | 2480 |  | x | 4017212080030 | FE | VE
206655 | W 100 BA VA W | vnější kryt z ušlechtilé oceli, lakovaná nerez | 2480 |  | x | 4017212066553 | FE | VE
209015 | W 100 BA _ GS | mřížka z ušlechtilé oceli zabraňuje pronikání hmyzu a malých zvířat | 420 |  | x | 4017212090152 | FE | VE
Příslušenství větracích systémů
227918 | LWF ZVM 100 | stropní talířový přívodní ventil kovový DN100 | 140 |  | x | 4017212279182 | FD | VE
230163 | LWF ZVM 125 | stropní talířový přívodní ventil kovový DN125 | 190 |  | x | 4017212301630 | FD | VE
206870 | LWF ZVM-D 125 | stropní talířový přívodní ventil kovový DN125 | 410 |  | x | 4017212068700 | FE | VE
227917 | LWF AVM 100 | stropní talířový odvodní ventil kovový DN100 | 130 |  | x | 4017212279175 | FD | VE
227924 | LWF AVM 125 | stropní talířový odvodní ventil kovový DN125 | 190 |  | x | 4017212279243 | FD | VE
206871 | LWF AVM-D 125 | stropní talířový odvodní ventil kovový DN125 | 320 |  | x | 4017212068717 | FE | VE
233017 | LWF LG 125 | fasádní protidešťová žaluzie s okapničkou, šedý lak | 4640 |  | x | 4017212330173 | FD | VE
206588 | LWF LG 200 | nástěnný kryt DN 200 | 3810 |  | x | 4017212065884 | FD | VE
206548 | LWF VG 200 D | nástěnný kryt DN 200 | 2990 |  | x | 4017212065488 | FD | VE
234505 | AWG 160 R | tepelně izolovaná průchodka s venk. mřížkou | 4600 |  | x | 4017212345054 | FD | VE
239139 | KWG 125 | sdružená fasádní protidešťová žaluzie, 2 x DN 125 | 5260 |  | x | 4017212391396 | FD | VE
239140 | KWG 160 | sdružená fasádní protidešťová žaluzie, 2 x DN 160 | 5900 |  | x | 4017212391402 | FD | VE
205559 | WG 160 | průchod stěnou, nerezová ocel | 930 |  | x | 4017212055595 | FD | VE
205560 | WG 200 | průchod stěnou, nerezová ocel | 1450 |  | x | 4017212055601 | FD | VE
170016 | LWF DH 160 | střešní vzduchová hlavice DN 160, antracit kov | 2500 |  | x | 4017211700168 | FD | VE
227923 | LWF LH 160 VA | střešní lamelová vzduchová hlavice DN 160, nerez. ocel | 9070 |  | x | 4017212279236 | FD | VE
227922 | LWF DE 160 30 - 45 | střešní titanzinkový kryt DN 160, sklon střechy 30° až 45° | 12470 |  | x | 4017212279229 | FD | VE
227921 | LWF DE 160 10 - 30 | střešní titanzinkový kryt DN 160, sklon střechy 10° až 30° | 7140 |  | x | 4017212279212 | FD | VE
230962 | LWF 160-1-VA | kruhové nerezové potrubí DN 160, délka 1 m | 4070 |  | x | 4017212309629 | FD | VE
230963 | LWF B 160 - 90 VA | 90° koleno nerezové s těsněním DN 160 | 2330 |  | x | 4017212309636 | FD | VE
161094 | LWF 100 - 2 | kruhové potrubí DN 100, délka 2 m | 530 |  | x | 4017211610948 | FD | VE
161095 | LWF 125 - 2 | kruhové potrubí DN 125, délka 2 m | 730 |  | x | 4017211610955 | FD | VE
161096 | LWF 160 - 2 | kruhové potrubí DN 160, délka 2 m | 900 |  | x | 4017211610962 | FD | VE
206543 | LWF 180 - 2 | kruhové potrubí DN 180, délka 2 m | 1550 |  | x | 4017212065433 | FD | VE
206544 | LWF 200 - 2 | kruhové potrubí DN 200, délka 2 m | 1610 |  | x | 4017212065440 | FD | VE
159292 | LWF T 100 - 100 | T-kus DN 100, odbočení DN 100 | 310 |  | x | 4017211592923 | FD | VE
159293 | LWF T 125 - 100 | T-kus DN 125, odbočení DN 100 | 360 |  | x | 4017211592930 | FD | VE
159294 | LWF T 125 - 125 | T-kus DN 125, odbočení DN 125 | 360 |  | x | 4017211592947 | FD | VE
159322 | LWF T 160 - 125 | T-kus DN 160, odbočení DN 125 | 420 |  | x | 4017211593227 | FD | VE
159323 | LWF T 160 - 160 | T-kus DN 160, odbočení DN 160 | 540 |  | x | 4017211593234 | FD | VE
232984 | LWF T 180 - 180 | T-kus DN 180, odbočení DN 180 | 1060 |  | x | 4017212329849 | FD | VE
206534 | LWF T 200 - 180 | T-kus DN 200, odbočení DN 180 | 1290 |  | x | 4017212065341 | FD | VE
209088 | LWF RS 125 - 100 | redukce DN 125 na DN 100 | 250 |  | x | 4017212090886 | FD | VE
209089 | LWF RS 160 - 125 | redukce DN 160 na DN 125 | 290 |  | x | 4017212090893 | FD | VE
232711 | LWF RS 180 - 160 | redukce DN 180 na DN 160 | 300 |  | x | 4017212327111 | FD | VE
206532 | LWF RS 200 -180 | redukce DN 200 na DN 180 | 550 |  | x | 4017212065327 | FD | VE
207508 | LWF RS 125 M - 100 N | redukce DN 125 na DN 100 | 370 |  | x | 4017212075081 | FD | VE
207509 | LWF RS 160 M - 125 N | redukce DN 160 na DN 125 | 420 |  | x | 4017212075098 | FD | VE
207510 | LWF RS 180 M - 160 N | redukce DN 180 na DN 160 | 440 |  | x | 4017212075104 | FD | VE
159296 | LWF N 100 | vnitřní spojka s těsněním DN 100 | 120 |  | x | 4017211592961 | FD | VE
159297 | LWF N 125 | vnitřní spojka s těsněním DN 125 | 120 |  | x | 4017211592978 | FD | VE
159320 | LWF N 160 | vnitřní spojka s těsněním DN 160 | 150 |  | x | 4017211593203 | FD | VE
232986 | LWF N 180 | vnitřní spojka s těsněním DN 180 | 170 |  | x | 4017212329863 | FD | VE
234107 | LWF N 200 | vnitřní spojka s těsněním DN 200 | 240 |  | x | 4017212341070 | FD | VE
159298 | LWF M 100 | vnější spojka DN 100 | 80 |  | x | 4017211592985 | FD | VE
159299 | LWF M 125 | vnější spojka DN 125 | 80 |  | x | 4017211592992 | FD | VE
159326 | LWF M 160 | vnější spojka DN 160 | 100 |  | x | 4017211593265 | FD | VE
232985 | LWF M 180 | vnější spojka DN 180 | 120 |  | x | 4017212329856 | FD | VE
159301 | LWF B 100 - 30 | 30° koleno s těsněním DN 100 | 200 |  | x | 4017211593012 | FD | VE
159302 | LWF B 100 - 45 | 45° koleno s těsněním DN 100 | 200 |  | x | 4017211593029 | FD | VE
159303 | LWF B 100 - 60 | 60° koleno s těsněním DN 100 | 290 |  | x | 4017211593036 | FD | VE
159304 | LWF B 100 - 90 | 90° koleno s těsněním DN 100 | 230 |  | x | 4017211593043 | FD | VE
159306 | LWF B 125 - 30 | 30° koleno s těsněním DN 125 | 280 |  | x | 4017211593067 | FD | VE
159307 | LWF B 125 - 45 | 45° koleno s těsněním DN 125 | 210 |  | x | 4017211593074 | FD | VE
159309 | LWF B 125 - 90 | 90° koleno s těsněním DN 125 | 290 |  | x | 4017211593098 | FD | VE
167146 | LWF B 160 - 30 | 30° koleno s těsněním DN 160 | 340 |  | x | 4017211671468 | FD | VE
159328 | LWF B 160 - 45 | 45° koleno s těsněním DN 160 | 310 |  | x | 4017211593289 | FD | VE
159329 | LWF B 160 - 90 | 90° koleno s těsněním DN 160 | 340 |  | x | 4017211593296 | FD | VE
206545 | LWF B 180 - 45 | 45° koleno s těsněním DN 180 | 910 |  | x | 4017212065457 | FD | VE
206546 | LWF B 180 - 90 | 90° koleno s těsněním DN 180 | 1000 |  | x | 4017212065464 | FD | VE
206547 | LWF B 200 - 45 | 45° koleno s těsněním DN 200 | 1030 |  | x | 4017212065471 | FD | VE
234104 | LWF B 200 - 90 | 90° koleno s těsněním DN 200 | 860 |  | x | 4017212341049 | FD | VE
159310 | LWF ED 100 | záslepka vnější DN 100 | 130 |  | x | 4017211593104 | FD | VE
159311 | LWF ED 125 | záslepka vnější DN 125 | 140 |  | x | 4017211593111 | FD | VE
167147 | LWF ED 160 | záslepka vnější DN 160 | 150 |  | x | 4017211671475 | FD | VE
206527 | LWF ED 180 | záslepka vnější DN 180 | 380 |  | x | 4017212065273 | FD | VE
206528 | LWF ED 200 | záslepka vnější DN 200 | 420 |  | x | 4017212065280 | FD | VE
232112 | LWF EDN 100 | záslepka vnitřní DN 100 | 290 |  | x | 4017212321126 | FD | VE
232113 | LWF EDN 125 | záslepka vnitřní DN 125 | 190 |  | x | 4017212321133 | FD | VE
232114 | LWF EDN 160 | záslepka vnitřní DN 160 | 200 |  | x | 4017212321140 | FD | VE
206529 | LWF EDN 180 | záslepka vnitřní DN 180 | 470 |  | x | 4017212065297 | FD | VE
206530 | LWF EDN 200 | záslepka vnitřní DN 200 | 540 |  | x | 4017212065303 | FD | VE
159334 | LWF F 125 - 5 | flexibilní hliníkové potrubí DN 125, délka 5 m | 680 |  | x | 4017211593340 | FD | VE
159332 | LWF F 160 - 5 | flexibilní hliníkové potrubí DN 160, délka 5 m | 900 |  | x | 4017211593326 | FD | VE
232982 | LWF F 180 - 5 | flexibilní hliníkové potrubí DN 180, délka 5 m | 960 |  | x | 4017212329825 | FD | VE
206531 | LWF F 200 - 5 | flexibilní hliníkové potrubí DN 200, délka 5 m | 1760 |  | x | 4017212065310 | FD | VE
239231 | LWF DR 125-1 EPP | kruhové potrubí z EPP DN 125, délka 1 m | 920 |  | x | 4017212392317 | FD | VE
239232 | LWF DR 160-1 EPP | kruhové potrubí z EPP DN 160, délka 1 m | 1200 |  | x | 4017212392324 | FD | VE
206591 | LWF DR 180-1 EPP | kruhové potrubí z EPP DN 180, délka 1 m | 1710 |  | x | 4017212065914 | FD | VE
206536 | LWF DR 200-1 EPP | kruhové potrubí z EPP DN 200, délka 1 m | 3870 |  | x | 4017212065365 | FD | VE
239233 | LWF DRB 125-90 EPP | 90° koleno z EPP DN 125 | 820 |  | x | 4017212392331 | FD | VE
239234 | LWF DRB 125-45 EPP | 45° koleno z EPP DN 125 | 800 |  | x | 4017212392348 | FD | VE
239235 | LWF DRB 160-90 EPP | 90° koleno z EPP DN 160 | 910 |  | x | 4017212392355 | FD | VE
239236 | LWF DRB 160-45 EPP | 45° koleno z EPP DN 160 | 910 |  | x | 4017212392362 | FD | VE
206537 | LWF DRB 180-45 EPP | 45° koleno z EPP DN 180 | 1260 |  | x | 4017212065372 | FD | VE
206539 | LWF DRB 180-90 EPP | 90° koleno z EPP DN 180 | 1470 |  | x | 4017212065396 | FD | VE
206540 | LWF DRB 200-45 EPP | 45° koleno z EPP DN 200 | 1530 |  | x | 4017212065402 | FD | VE
206541 | LWF DRB 200-90 EPP | 90° koleno z EPP DN 200 | 1580 |  | x | 4017212065419 | FD | VE
239237 | LWF DRM 125 EPP | spojovací manžeta z EPP DN 125 | 280 |  | x | 4017212392379 | FD | VE
239238 | LWF DRM 160 EPP | spojovací manžeta z EPP DN 160 | 290 |  | x | 4017212392386 | FD | VE
206542 | LWF DRM 180 EPP | spojovací manžeta z EPP DN 180 | 720 |  | x | 4017212065426 | FD | VE
206549 | LWF DRM 200 EPP | spojovací manžeta z EPP DN 200 | 1190 |  | x | 4017212065495 | FD | VE
159341 | LWF S 125 - 0,6 | kruhový tlumič hluku DN 125, délka 0,6 m | 2310 |  | x | 4017211593418 | FD | VE
159342 | LWF S 125 - 0,9 | kruhový tlumič hluku DN 125, délka 0,9 m | 2970 |  | x | 4017211593425 | FD | VE
159339 | LWF S 160 - 0,6 | kruhový tlumič hluku DN 160, délka 0,6 m | 2570 |  | x | 4017211593395 | FD | VE
159346 | LWF S 160 - 0,9 | kruhový tlumič hluku DN 160, délka 0,9 m | 3330 |  | x | 4017211593463 | FD | VE
232983 | LWF S 180 - 0,9 | kruhový tlumič hluku DN 180, délka 0,9 m | 3970 |  | x | 4017212329832 | FD | VE
207073 | LWF SE 125 | pěnová tlumící vložka DN125, 4 ks | 1320 |  | x | 4017212070734 | FD | VE
206533 | LWF SR 200 | obdélníkový tlumič hluku DN 200, délka 1 m | 9790 |  | x | 4017212065334 | FD | VE
208870 | LWF S 200-1 | kruhový tlumič hluku DN 200 | 2890 |  | x | 4017212088708 | FD | VE
231111 | LVE RP 20 | plochý flexibilní plast.kanál LVE, délka 20 m | 4990 |  | x | 4017212311110 | FD | VE
231126 | LVE VT 4 | rozdělovač/sběrač vzduchu pro 4 větve s reg. klapkami | 3530 |  | x | 4017212311264 | FD | VE
207262 | LVE VT 6 | rozdělovač/sběrač vzduchu pro 6 větve s reg. klapkami | 4120 |  | x | 4017212072622 | FD | VE
231457 | LVE VTA | krycí plech rozdělovače vzduchu | 1760 |  | x | 4017212314579 | FD | VE
231119 | LVE VV | prodloužení připojení rozdělovače, délka 0,1 m | 640 |  | x | 4017212311196 | FD | VE
233030 | LVE VAL 400 | prodloužení připojení rozdělovače, délka 0,4 m | 2040 |  | x | 4017212330302 | FD | VE
233031 | LVE VAB 45 | prodloužení připojení rozdělovače oblouk 45° | 520 |  | x | 4017212330319 | FD | VE
231125 | LVE FA | připojovací box pro podlahovou vyústku | 700 |  | x | 4017212311257 | FD | VE
231124 | LVE WA | připojovací T-kus pro kruhovou vyústku | 520 |  | x | 4017212311240 | FD | VE
233029 | LVE WAV | prodlužovací kus pro připojení kruhové vyústky | 520 |  | x | 4017212330296 | FD | VE
206252 | LVE BH 90-D | oblouk 90° rohový | 580 |  | x | 4017212062524 | FD | VE
231122 | LVE BF 90 | oblouk 90° plochý | 360 |  | x | 4017212311226 | FD | VE
231121 | LVE BF 45 | oblouk 45° plochý | 310 |  | x | 4017212311219 | FD | VE
231120 | LVE Ü 180 | adaptér pro otočení potrubí o 180° | 470 |  | x | 4017212311202 | FD | VE
231116 | LVE BD | zaslepovací kryt, 5 ks | 210 |  | x | 4017212311165 | FD | VE
231113 | LVE KF | upevňovací spona na potrubí, 10 ks | 440 |  | x | 4017212311134 | FD | VE
231112 | LVE M | vnitřní spojka potrubí, 5 ks | 570 |  | x | 4017212311127 | FD | VE
233032 | LVE Ü 90 | přechodový kus LVE na LVS ø75 | 580 |  | x | 4017212330326 | FD | VE
235913 | LVE ÜB-O | přechodový rohový oblouk na LVS, připojení shora | 430 |  | x | 4017212359136 | FD | VE
235912 | LVE ÜB-U | přechodový rohový oblouk na LVS, připojení zdola | 430 |  | x | 4017212359129 | FD | VE
239126 | LVE YS | Y-kus, spojení 2 potrubí LVE do 1 potrubí | 1140 |  | x | 4017212391266 | FD | VE
239127 | LVE KSO | křížový kus pro křížení dvou potrubí LVE - horní díl | 2110 |  | x | 4017212391273 | FD | VE
239128 | LVE KSU | křížový kus pro křížení dvou potrubí LVE - dolní díl | 1400 |  | x | 4017212391280 | FD | VE
231969 | LVE FG-W | design vlna, nerezová ocel | 1930 |  | x | 4017212319697 | FD | VE
231970 | LVE FG-S | design natur, nerezová ocel | 2170 |  | x | 4017212319703 | FD | VE
231971 | LVE FG-R | design kruh, nerezová ocel | 1930 |  | x | 4017212319710 | FD | VE
231115 | LVE FG | design podélný otvor, nerezová ocel | 1990 |  | x | 4017212311158 | FD | VE
231972 | LVE FG-B | design kruh, nerezová ocel, násuvné | 1480 |  | x | 4017212319727 | FD | VE
231973 | LVE FG-BW | design kruh, bílý lak, násuvné | 1950 |  | x | 4017212319734 | FD | VE
231974 | LVE WG-W | design vlna, nerezová ocel, DN 100 | 700 |  | x | 4017212319741 | FD | VE
231975 | LVE WG-S | design natur, nerezová ocel, DN 100 | 660 |  | x | 4017212319758 | FD | VE
231114 | LVE WG | design podélný otvor, nerezová ocel, DN 100 | 610 |  | x | 4017212311141 | FD | VE
231976 | LVE WG-B | design kruh, nerezová ocel, DN 100 | 610 |  | x | 4017212319765 | FD | VE
231977 | LVE WG-BW | design kruh, bílý lak, DN 100 | 700 |  | x | 4017212319772 | FD | VE
233408 | LVE WGW | design podélný otvor, bílý lak, DN 100 | 700 |  | x | 4017212334089 | FD | VE
232022 | LVE-ZWG | vodící plech vzduchu DN 100, nerezová ocel | 600 |  | x | 4017212320228 | FD | VE
239135 | LVE ZWGW 100 | vodící plech vzduchu DN 100, bílý lak | 550 |  | x | 4017212391358 | FD | VE
239129 | LVE WG 125 | design podélný otvor, nerezová ocel, DN 125 | 620 |  | x | 4017212391297 | FD | VE
239130 | LVE WGW 125 | design podélný otvor, bílý lak, DN 125 | 620 |  | x | 4017212391303 | FD | VE
239131 | LVE WGB 125 | design kruh, nerezová ocel, DN 125 | 620 |  | x | 4017212391310 | FD | VE
239132 | LVE WGBW 125 | design kruh, bílý lak, DN 125 | 620 |  | x | 4017212391327 | FD | VE
239133 | LVE ZWG 125 | vodící plech vzduchu DN 125, nerezová ocel | 770 |  | x | 4017212391334 | FD | VE
239134 | LVE ZWGW 125 | vodící plech vzduchu DN 125, bílý lak | 520 |  | x | 4017212391341 | FD | VE
205366 | LVE A | připojovací adaptér plochého potrubí LVE, 5 ks | 1030 |  | x | 4017212053669 | FD | VE
205364 | LVE WDA 125 | plochá připoj. tvarovka LVE na kruh. vyústku DN 125 | 620 |  | x | 4017212053645 | FD | VE
205368 | LVE-LVS WDA 125 | přechodové koleno připoj. tvarovky univerzální, 5 ks | 830 |  | x | 4017212053683 | FD | VE
207077 | LVE TB 75 | rohový přechod 2x LVS75 na 1x LVE | 730 |  | x | 4017212070772 | FD | VE
205365 | LVS A 2-75 | připojovací adaptér 2x ø75mm kruh. potrubí LVS | 670 |  | x | 4017212053652 | FD | VE
205367 | LVS WDA 125-2-75 | kruhová připoj. tvarovka 2x ø75 mm LVS na kruh. vyústku DN 125 | 880 |  | x | 4017212053676 | FD | VE
208122 | LVS WDA 125-2-90 ED (206589) | kruhová připoj. tvarovka 2x ø90 mm LVS na kruh. vyústku DN 125 | 1800 |  | x | 4 017 212 081 228 | FD | VE
206579 | LVS B 90-90 | plast. oblouk DN 90 | 650 |  | x | 4017212065792 | FD | VE
235058 | LVS RP 75-25 | flexibilní potrubí LVS Ø 75 mm, délka 25 m | 2940 |  | x | 4017212350584 | FD | VE
235059 | LVS RP 75-50 | flexibilní potrubí LVS Ø 75 mm, délka 50 m | 4880 |  | x | 4017212350591 | FD | VE
207072 | LVS RP 90-50 | flexibilní potrubí LVS Ø 90 mm, délka 50 m | 8140 |  | x | 4017212070727 | FD | VE
203750 | LVS RPAG 75-50 | flexibilní potrubí Ø 75 mm, délka 50 m | 4540 |  | x | 4017212037508 | FD | VE
223320 | LVS RP 90 | flexibilní potrubí LVS Ø 90 mm, délka 25 m | 4690 |  | x | 4017212233207 | FD | VE
224897 | LVS M 75 | spojka potrubí, Ø 75 mm, 5 ks | 820 |  | x | 4017212248973 | FD | VE
224896 | LVS M 90 | spojka potrubí, Ø 90 mm, 5 ks | 1000 |  | x | 4017212248966 | FD | VE
227650 | LVS U 75 - 100 | připoj. tvarovka z ø75 na kruhovou vyústku DN 100 | 740 |  | x | 4017212276501 | FD | VE
236423 | LVS DA 75-125-2 | připoj. tvarovka z 2 x ø75 na kruhovou vyústku DN 125 | 770 |  | x | 4017212364239 | FD | VE
204167 | LVS VT 9 E | rozdělovač/sběrač vzduchu pro 9 větví | 10820 |  | x | 4017212041673 | FD | VE
205558 | LVS VT 14 | rozdělovač/sběrač vzduchu pro 14 větví | 5670 |  | x | 4017212055588 | FD | VE
207263 | LVS VT 16 | rozdělovač/sběrač vzduchu pro 16 větví | 6700 |  | x | 4017212072639 | FD | VE
206573 | LVS 90 VT 9E | hluk.izol.rozdělovač/sběrač vzduchu, 9 větví, s reg.klapkami | 15610 |  | x | 4017212065730 | FD | VE
206574 | LVS 90 VT 12E | hluk.izol.rozdělovač/sběrač vzduchu, 12 větví, s reg.klapkami | 17620 |  | x | 4017212065747 | FD | VE
234493 | LVS VTS 9 | hluk.izol.rozdělovač/sběrač vzduchu, 9 větví, s reg.klapkami | 15520 |  | x | 4017212344934 | FD | VE
201456 | LVS VTS 6 | hluk.izol.rozdělovač/sběrač vzduchu, 6 větví, s reg.klapkami | 13710 |  | x | 4017212014561 | FD | VE
208871 | LVS SVG 160-10 | hluk.izol.rozdělovač/sběrač vzduchu, 10 větví | 4950 |  | x | 4017212088715 | FD | VE
234494 | ZLVS VTÜ 75-90 | přechodový kus ø75 na ø90 | 900 |  | x | 4017212344941 | FD | VE
236421 | ZLVS O 75-10 | sada těsnících spojovacích kroužků ø75, 10 ks. | 510 |  | x | 4017212364215 | FD | VE
236422 | ZLVS O 90-10 | sada těsnících spojovacích kroužků ø90, 10 ks. | 680 |  | x | 4017212364222 | FD | VE
159347 | LWF DS 125 | návleková tepel.- izol. hadice na potrubí DN 125, tl. 20 mm | 2390 |  | x | 4017211593470 | FD | VE
170013 | LWF DS 160 | návleková tepel.- izol. hadice na potrubí DN 160, tl. 20 mm | 2950 |  | x | 4017211700137 | FD | VE
170015 | LWF HR 160 | topný registr | 22010 |  | x | 4017211700151 | FD | VE
159348 | LWF LB 10 | ocelová děrovaná páska pozink. 10 m | 430 |  | x | 4017211593487 | FD | VE
227948 | LWF KB 10 | lepící páska 10 m | 520 |  | x | 4017212279489 | FD | VE
200205 | LSWP 125-4 AL | tepelně izolovaná vzduch. hadice DN 125, délka 4 m | 1540 |  | x | 4017212002056 | FD | VE
234022 | LSWP 160-4 AL | tepelně izolovaná vzduch. hadice DN 160, délka 4 m | 1700 |  | x | 4017212340226 | FD | VE
206535 | LSWP 180-4 AL | tepelně izolovaná vzduch. hadice DN 180, délka 4 m | 2170 |  | x | 4017212065358 | FD | VE
234023 | LSWP 200-4 AL | tepelně izolovaná vzduch. hadice DN 200, tl. izolace 50 mm | 2370 |  | x | 4017212340233 | FD | VE
234106 | LWF RS 200-160 | redukce DN 200 na DN 160 | 550 |  | x | 4017212341063 | FD | VE
234108 | BS LSWP 160-4 AL | připevňovací svorka pro LSWP 160 | 110 |  | x | 4017212341087 | FD | VE
234109 | BS LSWP 200-4 AL | připevňovací svorka pro LSWP 200 | 100 |  | x | 4017212341094 | FD | VE
204817 | LWF AP 1.5 | předehřevný solankový výměník DN 160 | 37940 |  | x | 4017212048177 | FD | VE
204818 | LWF AR 1.5 | vodní výměník do potrubí DN 160 | 22150 |  | x | 4017212048184 | FD | VE
233015 | LWF FBG 160 | filterbox DN 160, hrubý prach. filtr G4 | 2280 |  | x | 4017212330159 | FD | VE
233028 | FMS FBG G4 - 5 | sada filtrů FBG 160, G4, 5 ks | 2600 |  | x | 4017212330289 | FD | VE
233016 | LWF FBF 160 | filterbox DN 160, jemný prach. filtr M5 | 6800 |  | x | 4017212330166 | FD | VE
238788 | ZLWF FBF 160 ISO | izolační sada filterboxu FBF 160 | 2170 |  | x | 4017212387887 | FD | VE
208869 | FMS EPMC 65-2 W450/600 | sada filtrů G4, 2 ks | 1030 |  | x | 4017212088692 | FD | VE
171475 | FMK M5-1 FBF | filtrační kazeta M5, 1 ks | 610 |  | x | 4017211714752 | FD | VE
171474 | FMK F7-1 FBF | filtrační kazeta F7, 1 ks | 640 |  | x | 4017211714745 | FD | VE
233868 | FMK F7LP-1 | filtrační kazeta F7LP, 1 ks | 1220 |  | x | 4017212338681 | FD | VE
233869 | FMK F9-1 | filtrační kazeta F9, 1 ks | 1480 |  | x | 4017212338698 | FD | VE
204799 | FMK VOC.1-1 | filtrační kazeta VOC, 1 ks | 2540 |  | x | 4017212047996 | FD | VE
Novinky
* Dostupnost na vyžádání
** Skladovou dostupnost nutno ověřit